| 季 刊 总第41期 2008年04月出版 《CMD认证通讯》编辑部 地址：北京北三环中路2号 邮编：100011 审核管理部：010-62379330 市场服务部：010-62358380 技术质量部：010-62368716 综合部： 010-62013856 传 真： 010-62013872 网址：http://www.cmdc.com.cn | 目 录 企业贯标认证经验交流 质量管理体系出效益 质量管理体系实施一谈 CMD动态 CMD2008年第一次市场工作会议召开 CMD配合北京市药监局观察员活动概况 CMD培训信息 CMD开展医疗器械不良事件监测专项培训 标准实施与研讨 强化过程审核，提高医疗器械质量管理体系过程控制的有效性——对YY/T0287-2003 idt ISO13485标准中8.2.3条款的理解及应用 内审常见病及其诊治 消毒/灭菌医疗器械产品生产企业卫生学管理监视和测量略谈 法规要求 国家1季度发布的与医疗器械相关的政策法规目录 国家食品药品监督管理局召开市场监管工作视频会 明确2008年药械市场监管要点 认证公告 | ( 2 ) ( 5 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 11 ) ( 13 ) ( 17 ) ( 20 ) ( 24 ) ( 25 ) ( 26 ) |
| --- | --- | --- |

企业贯标认证经验交流

质量管理体系出效益

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司  孙浩

编者按：这是一个鲜活的案例。它说明只要用过程方法策划、建立质量管理体系，达致产品实现过程的“明确化、系统化、有序化”，就可以使职责权限明确，责任心加强，工作中的随意性、不确定性大大消除，最终实现工作效率提高，浪费减少，成本下降，产品优质交付。这也正是我们认证机构和认证企业共同追求的根本目标。

2007年11月我司的十九个主打产品在经过了CMD专家组的严格审核之后，获得了专家组一致好评，从而顺利通过了ISO9001：2000及ISO13485：2003双体系认证的审核工作，取得了相应的认证证书。应该说，这是公司全体员工用辛苦的汗水、努力的工作所换来的，是一颗沉甸甸的果实。

通过质量管理体系认证，进一步提高了我们的产品领先市场的能力，提升了企业的品牌，为扩大市场打下了良好的基础，当然是一件可喜可贺的事。其实，更重要的是，我们通过策划、建立质量管理体系，通过持续改善，使得我们企业的内部管理工作得到了很大的提高，办事效率得以大幅度提升，从而给公司带来了实实在在的效益。

质量管理体系是过程管理的体系，讲究的是过程的管理，过程贯穿始终。通过质量管理体系的建立，使得我们的质量相关过程得以更加地明确化、系统化、有序化。

就拿设计研发过程来说，设计研发工作在各个公司历来都是重中之重。21世纪是一个创新的世纪，每天全世界都会有好多的新产品诞生。谁开发的产品越多越好越先进，谁就能够占领这个市场，获得丰厚的回报。但是，要想开发出优秀的产品，市场追捧的产品却并不是一件容易的事，需要付出大量的时间、智慧和汗水，同时必须要有一套严格的设计研发管理体系作保证。

在公司未建立质量管理体系的时候，设计开发工作往往带有很大的随意性以及不确定性，而且分工也不明确，研发出来的产品往往改了又改，到了市场上根本竞争不过人家。而自从建立了质量管理体系之后，给我们的设计开发工作搭建了一个完整的平台，它把设计研发工作需要的所有过程一一展现。每次开发新的产品、或者引进产品的转化、或者对现有产品的技术改进等，我们自始至终坚持按照研发规范执行，从设计开发的市场调研、产品策划过程开始，一直到设计开发的确认，识别每个设计流程，一步一步，有条不紊的进行，在每个阶段都要严格评审，同时对设计和开发的更改实施有效的管理。这样做之后，发现每个人的工作更加明确，大家的方向也都一致了，工作效率得到了很大的提高，大家也更愿意经常的在一起召开一些评审会议来分析问题，改进不足。

现在，我们每年都会研发出很多的新产品或对现有产品进行技术改进。电动轮椅车、电子血压计、手动吸引器等新品已经呈现在了我们的面前，X射线机的开发工作也在紧锣密鼓的进行之中；制氧机改进型、血压计汞瓶改进、超声雾化器结构改进等也让我们这些产品的市场竞争力得到了进一步的提高。以上的成果当然离不开严密的设计开发流程、缜密的设计开发思路、充足的试验验证数据这几项设计开发所必须的要素，也正是在满足了这些要素的前提之下，我们的设计开发工作才得以又好又快的发展。而正是质量管理体系将这些要素作为必须的要求加以明确。

再比如我们的生产过程。在系统策划、建立质量管理体系之前，虽然公司的规模也有点大了，但实际上我们的生产模式还停留在小作坊的阶段，一块块、一段段的分开着，协调性不够，资源共享也不充分，而且碰到问题还经常出现互相扯皮的现象，为此我们的管理人员不知费了多少脑筋、想了多少办法，可就是解决不了根本问题。自从建立了质量管理体系之后，这种状况就逐步得到了改观。首先，职责分工明确了，大家的权限也都清楚了，每个人深知自己要做的事情，所担负的责任。从生产和服务提供的过程开始，包括作业指导书的建立、生产设备的配备、监视和测量装置的建立，以及实施监视和测量等过程，一直到产品的防护过程，中间所涉及的质量管理体系必须的过程均一一得到建立和保持，并且为了保持持续的有效性、适宜性和充分性，不断的进行了改进。就拿关键过程来说，关键过程是质量管理体系生产过程中很重要的部分。很多分厂在评定关键过程时，从对关键过程的选定，到对关键过程所涉及参数的设计，以及对关键过程实施的监控等方面不断进行分析，不断进行改进，力求做到更加受控和完善。通过这些过程的建立和持续改善，生产的效率开始大幅度提高了，员工工作的责任心也更强了，生产逐步井然有序，生产的能力也扩大了，即使有过去不敢接的大订单，也能做到稳稳当当，按部就班的组织生产，可以保证公司生产任务圆满的完成。现在，我们的产量平均每年都在以30%左右的速度增长（见下表）。

| 项目 产品 | 2007年产量 | 产量增长率（与2006年相比） | 2007年市场占有率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 血压计 | 135万台 | 增长35% | 40% |
| 听诊器 | 150万台 | 增长30% | 70% |
| 手动轮椅车 | 20万辆 | 增长40% | 12% |
| 超声雾化器 | 8万台 | 增长30% | 35% |
| 电动吸引器 | 8万台 | 增长35% | 20% |
| 拐杖 | 20万支 | 增长50% | 18% |
| 制氧机 | 3万台 | 增长50% | 25% |
| 颈椎牵引器 | 10万个 | 增长25% | 30% |

在产量增加的同时，产品退回率下降了0.5%，产品一次性交验合格率提高了0.2%，供方交货批次合格率提高了1%。

像以上这样通过建立实施质量管理体系而实实在在产生效益的过程，涉及到公司的方方面面和各个部门，最终传递给了顾客——提供了优质的产品。

当然在实施过程中，我们还存在很多的不足，等待我们逐步的改进，比如说组织架构的构成上还需要进一步的完善，比如说采购信息的完整性、有效性方面还需要进一步加强，比如说销售制度需要更加明确和量化等等。我们要做的工作还很多，需要继续踏踏实实的按照质量管理体系的要求，进一步领会它的精髓，做好每一步的实际工作，为公司的发展打下良好的基础。

- 质量管理体系实施一谈

- 深圳市威尔德电子有限公司  关洪萍

- 编者按：本文用非常平实的语言，介绍了作者从事企业质量管理的体会，非常真切，非常亲切。相信文中十点体会对于每一位真正关心质量管理体系有效性的质量专业人员都会有所启发和帮助。

在深圳，医疗器械生产企业实施质量管理体系认证、产品认证活动已不只是“浪花朵朵”，而是“万涓成河”。既有大家耳熟能详令国际同行都不敢小觑的企业，还有许多已广为人知的中小型企业。一花独放不是春，万紫千红春满园。正是CMD中心每一位审核员分片分组、年复一年对各地企业的尽职指导，使得YY/T0287idtISO13485标准在国内医疗器械行业发挥了重要作用，企业呈现出欣欣向荣、生生不息的喜人势头。

建立和实施正确的质量管理体系，有赖于对标准的理解，对公司内部运作流程的认知程度和实事求是的工作理念。用自身的语言来理解、解释标准并在公司内部实际工作中运用，以此建立的体系才会真正发挥其应有的作用，公司的经营管理水平才能从根本上提高，真正做到规范化、系统化、深化和细化，从而生产出低成本、高质量和高效益的产品，而决不仅仅是迫于市场和客户的压力寻求认证，实际热情并不高，尽管拿到了一纸证书，公司实际的管理能力却没有得到提升，体系认证的作用收效甚微。

如何依照标准要求，建立正确的管理思想，掌握管理途径、工具和方法，实施符合公司要求的决策，在有效性上下功夫，本文结合作者近年来的实践，谈谈自己的看法。

1、策划：这是一个重要的基本概念，包括质量管理体系的策划，过程的策划等。策划的结果常常是以文件、计划、图片、影像或对设计图纸进行的更改等等不同方式体现。若立项、项目建议书的策划不正确或策划程度不够，没有立项的信息来源分析，没有设计开发职责、权限、进度的要求及接口的分工管理，更无评审、验证、确认、设计转换等活动的规定及对风险的分析、控制和管理，这样的策划是很空洞且没有实际指导意议的，还将影响整个过程的进展与目标的完成。

质量目标的策划，应围绕公司或部门为实现本年度战略目标要求或更长远目标而有待完善、提高的重点工作要求来制定，以带领全体员工实现最终目标，不可以与“工作计划”的概念相混淆，同时要策划好实现目标的途径和措施，并实施对质量目标的追踪和考核。否则，无效的执行，也是枉然一场。

2、文件编写要用自己和易于理解的浅显语言进行表述，以真正理解、应用，才能发挥作用。同时更要有管理层的支持，主动参与和投入。否则，照本宣科、互相推诿，该写的没写到，必然导致文件内容和要求与实际偏离、疏远、甚至不相符，无实际操作和指导作用，日常部门工作依然各自为战，接口衔接部位事故频发，重复劳动，效率低下，业务流程不顺畅等瓶颈问题仍然得不到改善和解决。俗话说的好“众人拾柴火焰高”，企业质量管理体系的建立实施需要全体同仁的关注、参与，实实在在的尽心、尽职，只有有了同仁们的共同参与，才能使质量管理体系日臻规范。

3、产品的构架调整，属公司的重大决策，应该通过评审论证其调整的可行性，以及早发现和弥补各种不足，最终由领导层做出决策。公司在实施过程中存有的评审与决策隔离是不妥的，也不符合标准要求。需澄清认识上的模糊，不可把日常生产经营与管理体系隔离开来。

4、由于对接受审核过程中的交谈、查验等审核方式的误解，使企业在培训方法、过程上大多处于为形式、教条、呆板、疲于奔命的应付，令执行者/接受培训的人员苦不堪言。当然，实施培训的部门/人员自身对分管的培训要求缺乏理解、缺乏具体目标、缺乏长远规划也是实际问题所在，这也造成公司员工仍习惯于按部就班的散漫工作作风，缺乏责任感和投入感，缺乏思想上的进取，没有用实实在在的业绩来获得公司的认可。

质量体系培训应围绕公司战略要求（如：年度目标）进行规划，分层次按照管理层、执行层（技术、检验、操作）、特殊岗位（特殊、关健）、新员工等进行实施。充分了解企业自身的实际需求，建立内部培训规程，以确保满足战略实施过程中所需的各种培训。不能仅靠忽悠，这样坑害了企业，也因而影响了个人的进步。

5、公司拥有生产者和营销者的双重身份，需要不断做好、完善自身的生产运作管理和营销管理。决定公司效益的不仅仅是生产环节和销售环节，采购也非常关键。公司不仅是生产者、营销者，同时也是消费者，采购与销售是公司与市场的直接联系，应当重视供方评价并进行动态管理。要对合格供方的历次供货质量做好记录，证实其作为合格供方的供货质量的符合性，对供货质量、供货能力下降且责成改正后无效时应该随时更换供方。这种动态管理方式的效果可能会更好。公司的质量活动应延伸到供方，必须对供方提供的货品实施严格控制，而不能使其处于“失控”状态。

6、生产环节须获得表述产品的特性信息，如装配、调试、检验工艺文件与图纸等，以作为进行生产的依据。应关注制定的生产流程是否合理，与实际的相符性，如每一流程，由谁（班、组或个人）依据什么进行操作，填写记录是否相符。

7、反馈、顾客满意调查，是为了收集真实有用的信息，使顾客与市场的需求成为企业研发与提高产品质量的源头与动力。对于顾客抱怨，程序文件应有对技术部门在收到投诉或抱怨时的要求，否则，无法实现对产品持续改进的实施和管理。企业在具体实施调查过程中各种花样翻新的信息反馈表、满意度调查和统计，都只有一个万变不离其宗的目的：以市场为导向进行技术创新、产品更新。现今企业研发人员已将此内化为骨子里的本能和意识，脱离市场导向的技术研发，往往对企业有害无益。为此，企业要对市场反馈、顾客满意调查及抱怨的相关信息、资料如何传递做出明确的规定，以加强企业与顾客有关过程的控制，真正收集、了解、分析顾客满意与市场需求的多种信息，经决策人员去伪存真、判断加工，用于实施具体的改进，直接促使企业生产经营策略的调整、变化，使产品越来越符合市场和客户的期望，带给企业实质性收获，从而达到降低成本和扩大市场占有率的目的。

8、内审应本着“自我检查”的目的，切实、认真地依照标准等审核依据要求，对照检查公司内目前所确定并实施的过程与方法的符合性、有效性，真正发现、改善、解决实际中存在的失误与问题，增进各部门之间的相互了解，完善各部门之间的接口衔接。

内审的实施，还应对公司具有内审员资格的内审员进行内审员能力（审核员培训、审核经历）、知识（标准引用、管理和法规知识）及技能（对产品的过程、技术特性）实施评价。要求出任内审检查工作的每位审核员，必须准备相应的工作文件（检查表、审核记录、不合格报告及纠正/纠正预防措施的跟踪等）。对于内审中发现的不合格项，相关部门应进行剖析，分析原因，实际改进。切不可搞形式，走过场，应付差事和检查，失去了内审本来目的与作用。内审不怕揭“丑”，恰好说明体系运行是富有成效的，是深入透明的，以真正提高企业经营管理水平。

9、市场部与销售部的功能和职责纠缠不清状况。企业原先通常都只有销售部而不设立市场部，近些年随着境外企业的进入以及市场营销的策略化的开展，才逐渐盛行起来，但依然存有将市场部与销售部的功能混为一谈的现象。当然仅仅把两者混为一谈未必会造成直接损失，但对一个企业，其产品想在激烈的市场竞争中胜出，如果没有市场部在细致的市场研究前提下而制订出的创意策划方案的话，几乎是不可能的。

大多数中小企业有关市场推广策划和具体实施方案都是由销售内勤或其他人员与老板一起制定。由于缺乏专业的市场策划人员，加上老板个人精力的局限，造成产品质量尽管在行业内公认是很好，但其实际的市场销售依然迟缓。

10、现行企业的发展，要求产品在设计开发、生产、销售过程中，既要考虑安全有效性、还要符合国际、国家及行业等标准的特殊性，产品要满足的标准和参数涉及：IEC、ISO、EN、GB、GB/T、YY/T、EMC、环境、临床、标识等不同的体系和专业领域。为此，聘任至管理者代表这个职位，要从多方了解、熟悉、掌握相关法规与标准的要求，秉力做好相关产品标准、法规等方面技术支持。企业是最讲究实际的，关心的问题是如何实现低成本，高质量、高市场占有率。

我司拥有10年的发展史，通过不断的进步，敢于纠正自己的陈规陋习，才有了今天的日见壮大，质量管理体系的完善提高。公司年年在进步，但远非尽善尽美。从客观意义上来说，因为任何人员和组织都不是神，所以任何时刻都可以被人挑出很多毛病。上述列举的问题当中，不排除有个人意见的片面或局限，但目的是希望能把工作和产品做得更好，那么命运就掌握在我们自己手中。

我相信，随着时间的推移，公司上下间、公司与CMD中心间的互相信任、支持与合作将会进一步得到深化。信任是金，在此，我要特别感谢公司李宏总经理和CMD中心领导、CMD中心各位审核员老师给予我公司、我本人的信任、支持和精心指导！谢谢！

CMD动态

CMD2008年第一次市场工作会议召开

2008年2月15至18日，CMD2008年第一次市场工作会议在北京召开。CMD总经理陈志刚、副总经理李朝晖、各部门负责人，以及重庆办、杭州办、广州办、上海办、南京办、武汉办、济南办、四川办、苏州办等省市办公室主任参加了会议，市场服务部、培训服务部、综合部等有关人员列席了会议。

会议的主要内容是总结和表彰2007年度市场工作，布置2008年度市场服务工作任务；交流2008年度市场工作思路、实现市场任务目标措施、途径和方法；讨论如何做好培训服务和延伸服务工作以及CMD省市办公室建设、市场网络建设及其他工作。

2月15日上午，陈志刚总经理作了年度工作报告，他在报告中指出，2008年要进一步加大市场服务力度，进一步转变思想，提高市场服务质量，完成年度市场任务目标，提高管理水平、提高审核水平、提高市场化水平。他提出2008年市场服务要做好以下几方面工作：（1）建立覆盖各省市的市场网络；（2）完成08年的市场开拓和维护任务；（3）CE认证要加大服务力度；（4）为顾客做好服务；（5）开展与相关方的合作；（6）加强部门建设，做好绩效考核；（7）做好宣传CMD工作，编写好宣传材料。

会议期间，CMD市场服务部邀请外单位市场服务人员就如何做好认证市场服务工作进行了沟通交流。

会议由市场服务部经理卫志刚主持。会议总结了2007年度的工作， 2007年市场服务先进单位是广州办公室，其他单项指标完成好的单位也获得了表彰。

会上，CMD培训服务部副经理张昭斌总结了2007年培训工作，要继续办好内审员班、风险管理班、环氧乙烷灭菌确认班等培训项目；风险管理培训今年是重点培训内容；内审员再培训是综合性培训，要在ISO13485基础上融入ISO14969，并融入医疗器械法规（GMP）进行质量管理标准再培训，今年还有新培训项目开始培训试点。

综合部庄小春经理介绍了延伸服务工作，包括将要开展的510K注册等服务工作。

市场服务部卫志刚安排了2008年工作。他首先明确了市场服务部2008年质量目标，提出了省市办公室任务目标分解方案和2008年市场工作中应做好的几项工作：（1）贯彻落实中国认可委CNAS-CC01《管理体系认证机构要求》，做好转换工作；（2）开好展会，做好CMD宣传工作；（3）为国家药监部门、卫生主管部门监管做好服务工作；（4）搞好自身市场队伍建设和市场网络建设，解决好市场人才问题；（5）省市办公室继续做好市场目标的考核工作。

会上，省市办公室主任总结工作交流经验提出存在的问题。主要谈到了CMD要做品牌，特别是要做好区域性CMD认证。要为企业服务，认证企业有很多需要，包括GMP辅导，努力增加同新老客户联系；结合ISO13485再培训、风险管理培训等，做好延伸服务；关注各种不同类型企业的不同的需求；积极为医疗器械监管服务；在卫生部门医疗器械集中采购等招投标中，努力提高CMD认证的采信度。加强省市办公室自身建设，实现今年市场服务的目标。

在市场会议上，CMD副总经理李朝晖归纳了大家的看法，针对大家提出的问题，提出工作要求。

会议认为这是一次转型阶段的市场工作会议。2007年大家很辛苦，工作难度、强度大；取得一定的进展。会议对2008年的市场工作提出了很好的建议。这次会议要求建设CMD品牌，加速CMD市场化进程，接受CMD市场化运作，面临着挑战和困难。我们要抓住机遇，不断探索，不断总结经验，不断提高抗风险能力。强化市场调研，管理好客户档案，市场调研的范围要加大。市场调研要细分市场，抓龙头企业。搞好市场服务网络体系建设。积极开展为认证服务，急企业所急，想企业所想，做好2008年市场开拓、市场维护、市场服务工作。

#### CMD市场服务部

CMD配合北京市药监局医疗器械处观察员活动概要

按照北京市药品监督管理局医疗器械处《医疗器械质量管理体系观察活动实施方案》，CMD审核管理部于2007年4、5、6、7、11月配合北京市药品监督管理局医疗器械处实施了观察员审核活动。通过观察员审核活动加强了CMD和政府部门间的沟通，使政府部门对CMD质量管理体系审核的客观，公正性有了直观的了解，有利于政府对CMD认证审核的指导，有利于推动CMD质量管理体系审核配合政府监管工作更好地发挥作用。

北京市药品监督管理局医疗器械处和CMD共同对2007年实施观察员审核活动情况进行了总结，肯定了成绩和已经取得的效果，提出今年双方将进一步加强观察员活动，并对今后的具体工作要求进行了安排。CMD审核管理部

CMD培训信息

2008年第一季度CMD与各省市医疗器械监管部门共同举办了YY/T0287－2003 idt ISO13485：2003标准内审员培训班8期，风险管理培训班1期，环氧乙烷灭菌、灭菌包装确认、YY0033标准培训班1期，另外赴企业培训1期。

其中内审员培训班：北京2期、徐州市药监局1期、天津市医疗器械协会1期、CMD上海办公室1期、CMD苏州办公室1期、CMD济南办公室1期、CMD南京办公室1期。

风险管理培训班：中国技术监督情报协会1期。

环氧乙烷灭菌、灭菌包装确认、YY0033标准培训班：CMD杭州办公室1期。

北京的1个企业要求到企业现场进行培训，培训内容主要是环氧乙烷灭菌确认。

2008年CMD将推出一些新的培训课程，如：

    - 医疗器械内审员继续教育（融入《医疗器械生产企业质量管理规范》（GMP）要求）；

    - YY/T0287、YY/T0595与《医疗器械生产企业质量管理规范》（GMP）；

    - 洁净工房有关卫生和微生物；

    - 环氧乙烷灭菌确认；

    - 灭菌包装确认；

6、YY0033-2000无菌医疗器械生产管理规范；

7、美国FDA510（k）上市申请培训班；

8、CE认证培训

其中“医疗器械内审员继续教育（融入《医疗器械生产企业质量管理规范》（GMP）要求）”主要内容：

①认证组织领导层在贯标过程中需要理解和解决的一些问题，②质量管理体系运行中几个重要的环节－质量管理体系的管理中注意的一些问题，③实施质量管理体系，融入医疗器械GMP过程中的几个关注点。

今后CMD将继续与各机构合作，共同举办各种培训班，并欢迎各企业提出培训要求，到企业现场进行培训，更好地为企业服务。   CMD培训服务部

CMD开展医疗器械不良事件监测专项培训

新春伊始，CMD聘请有关专家进行了医疗器械不良事件监测专项培训，介绍了我国医疗器械监测工作现状，我国医疗器械监测相关法规要求和技术要求，以及欧美发达国家开展医疗器械不良事件监测的情况。

根据《国食药监械[2004]482号文》，医疗器械不良事件指获准上市、合格的医疗器械在正常使用情况下，发生的或可能发生的任何与医疗器械预期使用效果无关的有害事件；对于获准上市、合格的医疗器械，在正常使用的情况下，出现与医疗器械预期使用效果无关的，并可能或者已经导致患者死亡或严重伤害的事件应向国家食品药品监督管理部门报告；而医疗器械不良事件监测指对可疑医疗器械不良事件的发现、报告、评价和控制的过程，也就是说通过对医疗器械使用过程中出现的可疑不良事件的收集、分析和评价，最终对医疗器械采取有效的控制，防止医疗器械严重不良事件的重复发生和蔓延。关于可疑不良事件的报告时限，严重伤害事件应在10个工作日内报告，发生死亡事件的应立即报告。

任何医疗器械产品在临床应用过程中，都可能因为当时科技水平的制约、实验条件的限制等因素，留下一些不可预见的缺陷。只有通过不良事件的有效监测，对事件本身进行科学的分析和总结，及时采取有效措施，才能保证医疗器械使用的安全有效，促进企业不断改进质量。

目前，我国已建立国家医疗器械不良事件报告系统，该系统包括31个省、自治区、直辖市监测机构，另加解放军、新疆建设兵团、国家计生委避孕药具监测中心共34个机构，此外在16个省建有省级以下监测机构。截止2007年底，共收集到21，174份可疑医疗器械不良事件报告。

在对可疑不良事件进行分析、评价后，可以根据具体情况采取以下一项或多项控制措施：不采取进一步措施,例如对于个例事件；修改标签 /使用说明；新产品的更正；从使用者召回产品；停止销售；生产商对使用者发警告信；管理部门发布警告信；查封；起诉等。如果发生召回等纠正措施，国食药监械[2006]406号文规定应向药监部门报告。

关于国外情况，以美国为例，FDA规定的可疑不良事件的报告范围包括：（1）已经或者可能出现死亡或者严重伤害；（2）医疗器械故障（3）如果医疗器械再次出现故障可能导致死亡或者严重伤害。其不良事件数据库（MAUDE）有180万份不良事件报告，其中大约95%来自生产企业。从报告的年份看，逐年增加，显示对医疗器械不良事件监测的力度在加强。

据悉，我国《医疗器械召回管理办法》和《召回报告指南》均在制定之中。

（CMD 叶道彰）

标准实施与研讨

强化过程审核，提高医疗器械质量管理体系过程控制的有效性

——对YY/T0287 / ISO13485标准中8.2.3条款的理解及应用

在医疗器械生产和经营企业的审核过程中，发现大部分企业对YY/T0287－2003idtISO13485标准中“过程的监视和测量”的理解和实施存在不同程度的偏差，主要表现在体系文件规定概念化、缺少具体过程，实施效果达不到标准要求。笔者结合多年企业管理及审核经验，归纳和分析了一些问题，提出自己的理解和观点，与大家探讨。全文共分五个部分，分别从⑴常见问题，⑵对标准条款应理解的程度，⑶与标准其它条款的区别和联系，⑷在编制程序文件中的应用，⑸在审核中的运用等五个方面对8.2.3条款的理解进行分析。不妥之处请指正。

一、企业应用“过程监视和测量”条款常见的问题

1) 将过程监视和测量混同于对产品的检验或试验；

2) 对过程的识别和策划不到位，对企业哪些过程要监视 , 哪些过程要测量 , 哪些过程既要监视又要测量不清楚 ；

3) 对不同过程监视测量的时机、频次、方法缺少规定或规定不合理 ；

4) 仅用内审、管理评审作为过程监视测量的方法,把日常的工作检查与过程监视测量割裂开来；

5)没有按过程方法编写文件和控制过程 ,监视和测量的对象不明确，提供不出对过程进行了有效监视和测量的证据；

6) 仅对产品实现的过程进行了监视和测量。原因是对标准相关条款理解不准确；体系运行“两张皮”或“体外运行”,没有把体系运行和传统的日常检查方法结合起来；对过程方法运用不够。

二、对标准8.2.3条款应理解的程度

YY/T0287-2003标准中8.2.3 条款原文：“组织应采用适宜的方法对质量管理体系过程进行监视,并在适用时进行测量。这些方法应证实过程实现所策划的结果的能力。当未能达到所策划的结果时,应采取适当的纠正和纠正措施,以确保产品的符合性。”对标准的理解如下：

1>、过程监视和测量的目的是证实质量管理体系过程实现策划结果的能力；

过程控制的“有效程度”是建立在过程识别的“适当程度”基础上之上的；过程识别的准确，控制才可能有效；“过程实现策划的结果”可以用“过程策划的质量目标或指标”来体现；那么，“过程实现策划结果的能力”理解为“过程目标能力”就更适合于我们管理的思维方式。

2>、过程监视和测量的对象；

质量管理体系的各个过程,大的过程是指标准第 4、5、6、7、8章中的过程,其中每个过程又涉及多个分过程,每个分过程又涉及多个子过程。每个企业的质量管理体系都会识别出适合于自己的过程,对不同的过程监视和测量的频次、程度、方式都因企业和产品的不同而有不同的选择,组织应依据自身的质量管理活动的需要来决定。

很多企业在实际运作时 ,对过程的监视和测量会感到无从下手，这首先要解决过程的识别。过程识别清楚了，对过程的监视和测量的策划也就抓住了过程的主要问题,再依据过程的重要程度、影响程度,来策划对哪些过程进行监视、对哪些过程进行测量，并决定监视和测量的方法。这取决于该过程对产品质量影响的程度。这里，既包括产品形成的“主过程”，也应包括产品形成的支持过程，即“辅助过程”，比如：外包、环境、设备、人员、产品防护等。

3>、过程监视和测量的方法

所采用的过程监视方法应能证实过程实现所策划结果的能力,在适用时可以采用测量的方式。组织应针对产品和各个过程的特点选择适当的方法。常用的方法有:内部审核、管理评审、过程审核、工艺检查,过程有效性评价（即过程目标评定）等方法,甚至可以采用过程能力指数 (Cp=T/6б)等测量方法。统计工具是过程监视和测量的一个有效手段。如抽样检验、控制图、工序能力分析、排列图、对策表等。

4>、监视和测量的时机

组织依据产品要求及质量管理体系的过程目标,确定要监视的具体过程以及频次。当过程及其趋势处于良好受控状态时,监测频次可以适当减少,甚至可以结合内部质量管理体系审核进行。

5>、纳入自我完善机制

过程的监视和测量未达到策划的结果时,应进行数据分析并采取有效纠正和纠正措施。首先通过纠正活动使不符合要求的过程输出得到有效处置,然后采取纠正措施消除过程运行引发不合格的原因,进而保证过程的有效性和产品的符合性。

6>、经营类企业过程的监视和测量的特点

对于经营类企业，提供的产品就是服务，过程的监视和测量就是对产品的监视和测量。服务提供过程多采用“监视”的方法，条款8.2.3与8.2.4要求可能重合。

三、8.2.3条款所指过程与标准其它条款的区别和联系

“过程监视和测量”与“质量目标”、“内审”、“数据分析”、“管理评审”、“纠正和预防措施”有重要的联系；与“产品的监视和测量”有重大区别。

1> 过程监视测量与产品监视测量和内审

“过程监视和测量”的对象是质量管理体系的所有过程。包括“产品的监视和测量”和“内审”过程。反过来“内审”也要对“过程监视和测量”过程进行审核。三者区别见3-1 所示。

| 比较项目 | 内审 | 过程监视和测量 | 产品监视和测量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对象 | 体系 | 质量管理体系所有过程 | 产品(进货/顾客提供/过程/最终产品) |
| 依据 | 标准/体系文件 | 策划要求的能力/过程目标 | 验收准则/产品质量标准/规范 |
| 方法 | 审核 | 过程审核、日常检查、过程能力评定(运用统计技术) | 检验/验证/试验 |
| 目的 | 评价体系的符合性、有效性 | 证实过程能力的符合性,确保产品符合性 | 验证产品是否满足规定要求 |
| 执行人 | 内审员 | 负有相应职责的过程所有者, 部门经理、管理者代表 | 质检员、检验员 |
| 时机 | 程序文件策划的时间 | 任何时机（根据需要确定） | 策划确定的适当阶段 |
| 文件要求 | 制定程序文件 | 根据具体过程特点，由组织规定 | 形成文件 |
| 记录要求 | 有要求 | 原策划的要求 | 有要求 |
| 作用 | 管理评审输入内容之一 | 数据分析后作为管理评审输入 | 统计后作为管理评审输入 |

2>过程监视和测量与管理评审

对“管理评审”过程也要实施“过程监视和测量”，过程监视和测量的结果也可作为管理评审的输入资料之一。

3> 过程监视和测量与数据分析

过程监视测量的结果要进行数据分析，以评价过程的能力，判断过程是否处于受控状态，用来识别改进的机会。

4>过程监视和测量与质量目标

过程的质量目标是过程所有者管理意图的体现和过程有效性评价的标准,通过过程监视测量可以对过程的结果进行评价,将评价结论与过程质量目标比较即可达到评价过程有效性的目的。

5>过程监视和测量与纠正/预防措施

过程监视和测量发现过程能力不能满足要求时就要分析原因,针对原因采取纠正或预防措施,以保证过程能力,从而确保体系过程目标、产品质量目标达到要求。

四、8.2.3条款在编制程序文件中的应用

按照PDCA的过程方法编写程序文件时,直接将逐一过程的监视和测量融入到每个程序文件中：程序文件中的“目的”就是过程所有者的管理意图(即P阶段－过程目标) , 可以定量或定性地描述；D阶段即实施过程；C 阶段就是过程的监视和测量的内容,不需要编写一个过程监视和测量的程序文件，关键是在各个程序文件中都要体现出过程检查（即C阶段）的内容；至于A阶段，（即处置）则解决如何纳入纠正和纠正措施，从而建立质量管理体系的自我识别、自我诊断和自我完善机制。

YY/T0287－2003idtISO13485标准原文有26处提到形成程序（文件），15处要求形成文件。各企业文件的数量根据具体的产品和过程识别的结果来确定，在满足标准要求的前提之下，若程序文件和形成文件都能够体现PDCA中的C，则对质量管理体系“过程的监视和测量”系统也基本形成；再对YY/T0287－2003idtISO13485标准要求的40处记录（过程结果证实）进行监视和测量，通过统计分析并采取纠正措施，便形成了质量管理体系的基本雏形。

五、8.2.3条款在审核中的运用

通常的审核思路如下：

1) 部门的人员配备和体系规定的职责? 包括哪些过程 ?

2) 这些过程的目标是什么 ?

3) 实现这样的目标需要哪些资源 ?

4) 过程运行依据哪些文件 ?

5) 过程的流程及运行有效的证据有哪些 ?

6) 对本过程如何进行监视和测量 ? 是否按计划实施 ?

7) 出现不符合如何处理 ?

8) 本过程的质量目标实现情况 ?

9) 是否针对不符合的原因、过程目标未实现的原因采取了纠正或预防措施?效果如何?

10) 准备实施哪些改进 ?

其中的 6) 就是对过程监视测量的审核。在各部门和现场结合过程进行审核，在主管部门只审核对过程监视和测量的策划及对各部门实施情况的日常检查情况是一种较为有效的方法。例如：审核7.5.1f)产品返厂维修时，可能涉及到的部门和工作内容分别为：顾客（抱怨）——销售（产品接收）——检验（返厂产品检验）——生产（维修）——检验（合格检验）——销售——顾客（服务跟踪、满意）。对此过程重点审核销售对维修品服务的策划和对维修产品质量状况、顾客收到维修产品的反应情况，在生产、检验环节关注维修、检验记录即可。（CMD薛福旺）

内审常见病及其诊治

内部审核是组织质量管理体系自我完善、自我改进的重要手段。但在审核实践中发现有些企业在内审过程中存在明显不足，以至于体系运行中很明显甚至比较严重的问题却不能发现,影响了内审有效性。本文试就内审常见病进行分析并提出一些对策。

问题之一，审核方案和审核计划策划不周。在审核时间安排上，没有充分考虑拟审核的过程、部门（场所）的状态和重要性以及以往审核的结果，对应该重点审核的部门，如生产部、质检部时间安排明显偏少，有时安排的时间比只负责文件和记录控制的办公室的审核时间都少，甚至有的部门涉及的主要过程也未审核。我所审核的企业全部都是按部门审核，有的审核计划只有审核的部门、场所，没有审核的质量体系过程（或条款），往往造成审核遗漏标准的某些要求。

问题之二，审核的依据不充分。企业往往只考虑是否符合本组织体系文件的要求，忽视标准要求的审核。有的体系文件不符标准的某些要求，多次内审也未能发现。有的不能体现ISO13485的专业要求。还有的企业体系文件条款编号与标准的条款号不一致，造成遗漏标准要求的现象。

问题之三，审核员的选择不当。一是有的内审员不具备相应的能力，甚至都没参加过标准的培训和学习，对标准不了解就独立审核了生产、检验的重要部门和过程；二是安排不具备专业能力的人员审核生产、检验等部门，审核抓不住重点，发现不了实质性问题；三是有的内审员不按审核准则审核，而是以个人看法判断是非，缺乏审核的客观性和公正性，在企业提出的不合格报告中有一些问题本不足以形成不合格，甚至部分根本不是问题。

问题之四，审核准备不充分。有的组织在审核时，审核员事先根本不编检查表，而统一使用事先印好的通用检查表，因而体现不出受审核方的特点和重点；有些企业都通过质量管理体系认证注册四年了，检查表还是初次认证时策划的那些问题和内容，没有深度，如“有××规程吗？”“有××记录吗？”，甚至检查表中的问题与实际情况不符，如有的企业在第一次内审时还未做过管理评审，检查表中审核5.6条款时提出的问题是：“管理评审报告是否下发各部门？”，按照这样的检查表进行审核，势必会导致内审的深度和有效性都不好。

问题之五，审核记录比较粗糙。审核记录过于笼统，没有抽样记录，审核采购、生产、检验等过程时，审核记录的信息为“有××规程、有××记录、符合要求”等，信息很少，甚至有的只打“√”，这样的记录缺乏可追溯性，不能充分证实体系的符合性。

问题之六，不合格报告及整改存在问题。一是不合格报告描述的事实不清楚，源于审核记录不详细，没有不合格细节的详细描述，也与审核员的文字修养水平有关系，使人看了不合格报告不知所云，如何让受审核部门采取适宜的纠正措施？二是不合格事实的判断欠准确，看其描述的不合格事实再对照标准，实际上是符合标准要求的，不应判为不合格，发生这种问题主要是因为内审员对标准理解不到位。三是不合格条款的判定不准确，主要原因也是内审员对标准的理解不到位。四是不合格原因分析不准确，导致不能制定可行的或者有效的纠正措施，甚至以纠正代替纠正措施，这将直接导致纠正措施无效，不能避免以后再次出现类似问题。发生这类问题主要和有关人员的责任心不强以及对标准的理解不到位有关系。五是纠正措施的跟踪验证没进行或没能有效进行，我审核过一个企业，审核计划的制定、现场审核的实施、末次会议、对不合格采取纠正措施并实施，以及验证纠正措施的有效性都在同一天完成，我想这样的纠正措施的验证不可能是有效的。发生这个问题的主要原因是没搞清楚什么叫“纠正措施的验证”，到底验证什么？这个问题在外审中也不是不存在。是不是就是验证有没有提供一堆文件来证实这个问题改了没有？答案是否定的，应该是验证纠正措施实施一段时间之后是否不再发生类似的不合格。

问题之七，内审报告未能很好总结内审情况。内审报告的内容往往是这次发现了几个不合格，然后就得出结论：公司的质量管理体系是符合的、有效的云云。不能使公司的员工和领导对这次内审的情况有一个清楚的认识和理解。发生这个问题的原因除了和内审员的水平有关，恐怕和责任心不无关系。

问题之八，内审报告没有被用于管理评审。管理评审的输入之一就是审核结果，这包括外审结果和内审结果，但有些企业的内审情况没有提交管理评审。

实际上，发生以上问题的深层次原因一个是对标准的理解不到位，一个是意识问题。为消除和预防以上内审常见病，提高内审的有效性，需要做好以下几项工作：

一、领导层要重视质量管理体系的建立和运行工作、重视内审工作，转变“内审不要审核领导”的观念和做法

内审是企业自我诊断自我完善的手段之一，记得一个外国专家说“如果你审核一个企业只有一个小时的时间，那么你只需要看这个企业的内审和管理评审情况就可以对这个企业了解个大概”。可见内审之重要性。没有一个企业是在领导不重视的情况下发展壮大起来的，也就是说凡是发展的好的企业，领导必是重视质量管理的。

ISO9000：2000标准提出：领导的作用是确立组织统一的宗旨和方向，创造条件使员工能够充分参与实现组织目标。ISO9000：2000标准第5章明确规定：向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性、制定质量方针，进行管理评审，确保质量目标的制定、确保资源的获得、对体系进行策划、职责权限得到规定、对体系的有效性进行内部沟通，指定管理者代表等是组织最高管理者的职责。管理职责是管理体系中的不可缺少的重要过程，如果审核时缺少对此过程的审核，就不能覆盖标准的全部要求，也无法对体系的符合性、有效性作出客观评价。至于采用何种形式对领导层进行审核，审核的取证方式、方法可因地制宜，灵活掌握，只要达到目的即可。

二、加强标准的学习

事实上，本人在实际审核过程中发现，很多企业的内审员对标准的理解都不到位，这包括已经参加内审员培训班并培训合格的人员。培训合格只说明说你具备了实施内审的入门资格，是否能够胜任是另外一个问题。有着很多审核实践机会的外审员都要不断充电、不断学习，何况实践机会不太多的内审员？要想做好内审工作，内审员也需要不断学习，学习标准、学习专业知识。

三、重视审核方案和审核计划的策划

内审年度计划要对审核的频次、范围（区域和产品）、依据和方法（集中式或滚动式）作出安排，以便有计划、有准备地进行审核。审核范围和频次应考虑拟审核部门（场所）的状态和重要性。正常状态下，建议两次审核间隔不超过一年。对质量起重要作用以及过去审核问题较多的部门（场所）、过程，应适当增加审核的次数和时间，并考虑内审员的专业能力，安排合适的内审员审核设计开发、生产、检验等专业性比较强的过程。

四、精心做好审核准备

要选择具有内审能力，并有较强组织能力的人担任审核组长；内审员应有最高管理者或管代的正式授权，以便行使其职权；在现场审核前，应将审核所需要的部门、场所、过程或条款的要求，编制好内审实施计划，并通知受审核部门；审核组长要组织开好审核组的审前会议，并确保每位审核员都能得到用于审核依据的标准和质量体系文件，清楚地了解各自的任务。要使每位内审员都掌握审核记录（检查表）的填写和使用方法。内审是否成功，检查表的编制起着重要作用，拿到内审实施计划以后，每一位内审员都要针对分配给自己的任务认真编写检查表。

五、要加强内审过程的监视和测量

首先，要把好内审员的资格关，不具备内审员能力的不准上岗；其次，要明确管理者代表、内审主管部门和审核组长、审核员及其他有关人员的职权，对内审程序、内审计划、检查表、不合格报告、审核报告等文件和记录，都要经授权人审查，发现不适用或不合格的情况要及时整改。内审结束后，要及时作好总结，以利于改进工作。内审结果应作为管理评审的输入，管理评审要把内审的有效性作为评审的一项重要内容。（CMD 盖凤英）

消毒/灭菌医疗器械产品生产企业卫生学管理监视和测量略谈

随着现代医疗技术的发展，一次性使用无菌产品和消毒产品的应用日益增多，广泛用于疾病的预防，诊断，治疗，保健和康复各个领域。

消毒/灭菌医疗器械产品生产企业为保证产品质量，达到产品的安全有效，大力改善生产环境，采用先进的净化技术，在产品实现过程中，对人，机，料，法，环等方面制定了相应的管理文件，采用适宜的方法对其环境和人员采取卫生学方面的消毒等控制措施，并进行监视和测量。其目的是为使产品的生物负载得到控制创造条件。

然而，在实施审核中我们也发现在消毒剂的使用和控制方面存在以下问题：人员卫生意识薄弱、缺乏行之有效的管理、缺乏消毒专业知识、消毒方法和消毒剂选择不当、使用浓度不正确、消毒作用时间不足或过长、消毒剂使用不考虑安全值、不按使用说明书配制消毒液、已过失效期仍在使用，以及对影响消毒、灭菌的因素，消毒效果的监测和判断，监测结果的评价，检验技能，无菌操作方法等基础知识了解不够，消毒、卫生人员缺乏自我保护意识等等。

从技术层面讲，医疗器械产品，有的为耐热，耐湿的材料制成的，有的为不耐热，不耐湿材料制成的；有的管腔窄长或结构特殊。不同的产品，生产环境要求也不同，洁净间洁净度有万级、10万级、30万级（注：为YY0033-2000标准中定义），洁净间的空气消毒、物体表面消毒、手的消毒采用的方法也多种多样。显然，做好卫生环境管理不是一件很简单容易的事，这需要懂得消毒、灭菌技术的管理人员，更要熟练掌握消毒、灭菌技术的一线人员。为此部分企业还需要加强相关知识的培训，以掌握相关基础理论和操作技能，提高管理水平。本文对这方面的知识作一个简要介绍。

一、消毒和灭菌概念及处理分级

1、消毒：杀灭或清除传播媒介上病源微生物，使其达到无害化的处理。

2、灭菌：杀灭或清除传播媒介上一切微生物的处理。

3、灭菌与消毒处理的分级为：灭菌，消毒又分为：高水平消毒，中水平消毒和低水平消毒。清洁是消毒和无菌处理的一种辅助措施，可加强无菌或消毒的效果。

二、常用的消毒方法

1、物理消毒法

1)热力消毒法：包括湿热方法，干热方法和微波方法

2)紫外线消毒法

3)等离子体消毒法

4)过滤除菌法

2、化学消毒法：利用化学药物杀灭病原微生物的方法。用于消毒的化学药物被称为化学消毒剂。

- 化学消毒剂按化学性质分类：

  - 含氯消毒剂：指在水溶液中能生成次氯酸。主要有：次氯酸钠，氯化磷酸三钠，漂白粉，二氧化氯，优氯净，氯胺等。常用于工作台面和地面、水的消毒。

  - 过氧化物类消毒剂：有过氧乙酸，过氧化氢，过氧戊二酸，臭氧；主要用于水和空气的消毒。

  - 含碘消毒剂：主要为碘酊，碘伏等，主要用于手和皮肤消毒

  - 醛类消毒剂：主要为甲醛，戊二醛，邻苯二醛等。

  - 酚类消毒剂：碳酸，煤酚皂溶液等，仅用于肠道门诊。

  - 杂环类消毒剂：环氧乙烷，环氧丙烷，乙型丙内酯等。

  - 醇类消毒剂：乙醇，正丙醇，异丙醇等。用于手的消毒，容易造成手粗糙

  - 季胺盐类消毒剂：苯扎溴铵，杜米芬及某些双长链季胺盐等（黏膜的消毒）。

  - 其它类消毒剂：如双呱类消毒剂有氯乙啶（洗必泰）（主要用于手和皮肤的消毒），高锰酸钾；酸碱类消毒剂有乳酸，强氧化高电位酸性水等。

- 为了便于在应用中的对消毒剂的管理，目前国际上将消毒剂按其杀菌效能分为三大类。

  - 高效消毒剂：可以杀灭一切微生物，包括细菌芽孢的消毒剂，如过氧乙酸、戊二醛和环氧乙烷等；

  - 中效消毒剂：不能杀灭细菌芽孢，但能杀灭细菌繁殖体（包括结核杆菌）和多数真菌和病毒的消毒剂，如乙醇、煤酚皂溶液和氯代甲苯酚等；

  - 低效消毒剂: 可杀灭细菌繁殖体，但不能杀灭细菌芽孢和结核杆菌以及抗力较强的真菌和病毒的消毒剂，如氯己定苯扎溴铵和氯代羟基二苯醚等。

按此分类比较容易的在使用中选择适宜的消毒剂。

三、手皮肤消毒剂的选择

皮肤的附属结构有毛囊，毛发，皮下层有汗腺，皮脂腺。手及前臂皮肤由于褶皱和指缝及手的特殊功能，使得手容易受到污染，是卫生消毒关注的重要部位。手的皮肤带菌分为暂居菌群和长居菌群，它们种菌和清除难易均有不同。暂居菌群：指手的皮肤与外界接触的部分临时被污染的微生物。长居菌群：指寄生在皮肤深层，长期在人体内生长繁殖，不易清除和杀灭的微生物。

产品带微生物污染的传播媒介主要是手的接触传播，多为暂居菌群，临时沾染菌在产品生产过程中，手上的长居菌群随着汗液等到达皮肤表面，也可将菌群传播到产品上。

手皮肤消毒：是用物理或化学方法清除或杀灭手部皮肤上存在的微生物，防止手皮肤携带的微生物污染医疗器械产品。有许多消毒剂并不适合手的消毒，应进行严格选择，其中一个必要条件是对手的皮肤不发生损害。

1、常用皮肤消毒剂：

- 碘伏：属于中效消毒剂，能达到杀灭效果，不刺激皮肤，不损伤黏膜，无毒，对人和环境无污染，滞留效果好，稳定性好，可长期贮存，适用范围广，价格低。

- 醇类消毒剂，主要有乙醇，正丙醇，异丙醇，及丙三醇等，乙醇，异丙醇使用最多，属于中效消毒剂，易挥发，干燥，手感好，缺点：对黏膜、伤口刺激性强，长期使用易使皮肤干裂，粗糙；易挥发，易稀释使杀菌效果下降。

- 氯乙啶制剂，氯乙啶即为洗必泰，为低效消毒剂，水溶液为无色，无味，无毒，无刺激性。氯乙啶醇溶液消毒效果可以提高。国内主要商品有：诗乐氏消毒液，氯乙啶消毒液，氯乙啶醇溶液即消毒擦手液等。

- 氯散制剂，是一种表面活性剂，无色、无味、无刺激，性能稳定，属于低效消毒剂，不能灭活肝炎等抵抗力强的病毒，不能杀灭芽孢。常用消毒剂有：力博消毒液，

2、手消毒剂选择要求：杀菌效果可靠，可杀灭除芽孢以外的各种致病微生物；作用快速；具有滞留杀菌效果：有较长的持续作用时间（4-6H），能保持手皮肤溢出细菌继续被杀灭；无毒，无味，无刺激，不损伤皮肤；使用方便，可擦，可喷；易推广，使用者易接受，成本低。目前洗必泰、碘伏类为较好。

在消毒实施过程中，无论是物理法或化学法，都会受到诸多因素的影响，掌握和利用这些因素，便可保证消毒效果。否则，导致消毒的失败。

四、使用化学消毒或灭菌技术应用中注意的问题

1、关于消毒剂选择中的误区

我国市场上的消毒剂已达到数百种之多，琳琅满目，在选择时往往会令人无所适从，选择标准更因人而异。理想的消毒剂的选择应具备以下条件：杀灭效果广谱，有效浓度低，作用速度快，性质稳定，易溶于水，不易受有机物、酸、碱与其它物理、化学要素影响，对物品无腐蚀性，无色，无臭。消毒后易于去除，毒性低，无刺激，不致癌，不易燃烧、爆炸，价格低廉，便于运输保管，可大量供应等。

显然，目前还没有完全符合上述要求的消毒剂，因此在选择时只能全面衡量，选择其中适合消毒对象和目的消毒剂。选择时，要选有卫生许可证的，抽查产品应与说明书注明的内容相一致，阅读说明书应列出主要杀菌有效成分，浓度，剂量（消毒，灭菌）；杀菌效果应无夸大宣传。

2、关于消毒液自身污染

消毒剂的功能为杀菌，因此有人误以为在消毒剂中不会还有细菌存活。实际上消毒剂的杀菌作用是相对的，即有高效，中效，低效之分。中效，低效的并不一定都能将所有的细菌杀灭。目前，有部分企业将手的消毒液放在一个水池内，有的放在一个容器内，作为工人进车间前手消毒使用，时间长达8-12h。经调查用于手的消毒液污染率最高，与使用次数，时间有关。

为避免使用带菌超标的消毒液：一是建立定期检查制度，二是勤换。在更换消毒液时，应对其盛装容器同时进行清洁，消毒甚至灭菌。

3、关于消毒剂量

消毒剂的应用亦有规定剂量。只有在规定的剂量下才能达到预期杀菌效果。所谓剂量包括2个因素，一个是浓度，一个是作用时间，二者不可缺一。这点在使用中往往被忽略。

4、关于消毒剂浓度

消毒剂浓度的计算，应按所含主要杀菌成分的浓度为准，不能以商品原液作为100%来计算稀释浓度。

例如：含氯消毒剂应以含有有效氯多少计算浓度，碘伏应以有效碘量计算其溶液浓度。还应注意药物在保存期中有效成分的下降，特别是对稳定性差的含氯消毒剂溶液和过氧化氢消毒剂，有的可能在3月内下降10%以上。可用适当方法测量，如碘量法或用浓度试纸进行监测。

5、关于作用时间

作用时间是消毒剂使用剂量的重要组成要素之一，不得任意缩短。用提高浓度的方法以缩短作用时间是可行的，但必须通过验证。缩短时间也是有一定限度的。如果时间过短，药物未能进入物品深处与微生物接触或接触未能达到必要的作用时间，均难取得预期效果。

6、关于安全值

在设计使用剂量时，多直接将实验室试验结果移植过来，因影响杀菌效果的因素很多，因此在设计剂量时应在实验室试验结果上再加以安全值，以使灭菌与消毒效果更有保证。安全值得设定随消毒剂的种类处置对象和实验室试验的代表性而定。

总之，灭菌与消毒关系到产品的安全性，消毒性能随消毒剂而异，影响因素又多，企业应安排熟知这方面知识的人来从事该项工作，比如经过培训考核具有该方面能力的人员。从而使企业消毒、灭菌工作走上新的台阶，取得切实效果。       CMD 李元春

国家一季度发布与医疗器械相关的政策法规清单（供参考）：

关于2004年医疗器械注册证书延期事宜的通知(食药监办[2008]32号)(2008年03月06日)

关于境外医疗器械注册产品专项核查有关问题的公告(2008年02月26日)

关于申请医疗器械重新注册有关事项的通知(2008年02月04日)

关于发布“医疗器械技术审评中心外聘技术审评人员管理规定（试行）”的通知(食药监械审发[2008]1号)(2008年01月11日)

国家食品药品监督管理局明确医疗器械注册证书变更申请有关事项(2008年01月03日)

关于内窥镜相关产品分类界定的通知  国食药监械[2008]112号

关于医用吸脂机等产品分类界定的通知  国食药监械[2008]115号

卫生部关于印发《关于加强卫生监督技术支持能力建设的意见》的通知卫监督发〔2008〕9号

法规要求

国家食品药品监督管理局召开市场监管工作视频会

明确2008年药械市场监管要点

2008年2月18日，2008年全国药品医疗器械市场监管工作视频会议召开，主会场设在国家食品药品监督管理局会议室。会议明确了2008年药品医疗器械市场监管工作要点。国家食品药品监督管理局副局长张敬礼出席会议并讲话。这是国家食品药品监督管理局首次以视频方式召开业务工作会议。

2008年药品医疗器械市场监管工作的要点是：深入贯彻党的十七大精神，落实科学发展观，树立科学监管理念，提升科学监管水平。深化农村药品“两网”建设，推广“示范县”建设经验，保障农民用药安全。在强化药械经营监管方面，要开展药械经营法规制定修订工作；推进药品现代物流试点工作；深化药品经营分级分类管理工作；巩固药品专项整治成果。在加强稽查能力建设，改进和完善抽验工作方面，要加强药械稽查能力建设；开展药械专项检查工作，药品邮购、狂犬疫苗、兴奋剂、物理治疗设备和隐形眼镜将是检查的重点；完善药械抽验工作。在完善广告审查监督机制方面，要继续加强对药品广告的监督管理；建设广告发布企业诚信体系；严打通过互联网违法售药行为。

张敬礼在会上要求，做好2008年的药品医疗器械市场监管工作，各级食品药品监管部门一是要高度重视，找准监管重点，深入调查研究，积极探索创新，制定出适合本地区发展的实施方案，并严格落实工作责任制度。二是要巩固和扩大专项整治成果，将药品市场监管工作不断引向深入。要反复抓、抓反复，防止挂靠经营、超方式经营、超范围经营等扰乱药品市场秩序的突出问题再次抬头。三要着力抓好几项重点工作，即：严格药品经营准入管理、全面开展兴奋剂市场整治、加大药品广告整治力度以及开展对药品邮购、制售假冒狂犬疫苗行为、兴奋剂、物理治疗设备和隐形眼镜的专项检查。

张敬礼强调，各级食品药品监管部门一定要认真贯彻党的十七大精神，牢记“为谁监管”的根本宗旨，全面落实科学发展观，努力实践科学监管理念，不断改进监管方式，提高监管能力，推动药品医疗器械市场监管工作再上新台阶。

认证公告

北京国医械华光认证有限公司

认证公告

（第四十一号）

获证企业名录（以下按照获证企业数量排序）：

广东省

初次

佛山市南海京赞医疗器械有限公司

体系注册编号：04708Q10073R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：医用检查灯、X光观片灯、医用手动病床、医用液压推床、医院用柜、医院用推车的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年3月14日至2011年3月13日

体系注册编号：04708Q10000069

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：医用检查灯、X光观片灯、医用手动病床、医用液压推床的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年3月14日至2011年3月13日

广州市豪尔生医疗设备有限公司

体系注册编号：04708Q10094R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：自动控制压力蒸汽灭菌器、自动控制脉动真空压力蒸汽灭菌器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年3月28日至2011年3月27日

体系注册编号：04708Q10000089

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：自动控制压力蒸汽灭菌器、自动控制脉动真空压力蒸汽灭菌器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年3月28日至2011年3月27日

稳健实业（深圳）有限公司

体系注册编号：04708Q10091R0M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：一次性使用塑料医疗用品、医用镊子、脐带夹、棉签、一次性使用橡胶检查手套、石膏绷带、医用消毒片、医用绷带、医用橡皮膏、医用胶带、输液贴、医用卫生口罩、一次性使用非织造布手术用品、医用脱脂纱布、医用脱脂棉、医用防护口罩、医用一次性防护服、一次性使用产包、一次性无菌手术洞巾组合包、一次性使用无菌护理包、接触性创面敷贴、医用全棉非织造布、医用外科口罩的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年3月28日至2011年3月27日

体系注册编号：04708Q10000086

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：一次性使用塑料医疗用品、医用镊子、脐带夹、棉签、一次性使用橡胶检查手套、石膏绷带、医用消毒片、医用绷带、医用橡皮膏、医用胶带、输液贴、医用卫生口罩、一次性使用非织造布手术用品、医用脱脂纱布、医用脱脂棉、医用防护口罩、医用一次性防护服、一次性使用产包、一次性无菌手术洞巾组合包、一次性使用无菌护理包、接触性创面敷贴、医用全棉非织造布、医用外科口罩的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年3月28日至2011年3月27日

广州花山医用塑料厂

体系注册编号：04708Q10071R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：一次性使用输液器 带针、一次性使用无菌注射器 带针、一次性使用输血器 带针、一次性使用体外引流袋、一次性使用灌肠袋的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年3月7日至2011年3月6日

体系注册编号：04708Q10000067

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：一次性使用输液器 带针、一次性使用无菌注射器 带针、一次性使用输血器 带针、一次性使用体外引流袋、一次性使用灌肠袋的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年3月7日至2011年3月6日

珠海市美瑞华医用科技有限公司

体系注册编号：04708Q10042R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：注射泵、输液泵的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年2月15日至2011年2月14日

体系注册编号：04708Q10000039

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：注射泵、输液泵的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年2月15日至2011年2月14日

兴明成电子设备科技（深圳）有限公司

体系注册编号：04708Q10030R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：台式全自动电子血压计、超音波洗净器、人体脂肪仪、血压计表头、电子配线产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年1月25日至2011年1月24日

体系注册编号：04708Q10000029

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：台式全自动电子血压计的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年1月25日至2011年1月24日

中山尚荣美容仪器有限公司

体系注册编号：04708Q10000024

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：超导音波美疗仪、远红外线美疗面膜仪、清氧美疗仪(以上产品仅供出口)产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年1月18日至2011年1月17日

体系注册编号：04708Q10026R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：超导音波美疗仪、远红外线美疗面膜仪、清氧美疗仪(以上产品仅供出口)产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年1月18日至2011年1月17日

华略电子（深圳）有限公司

体系注册编号：04708Q10025R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：尖峰呼气流量计、奶嘴型数字显示电子体温计、数字显示电子体温计、手动型数字显示电子血压计、自动型数字显示电子血压计、耳温枪数字显示电子体温计、红外额式体温计、电热毯的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年1月11日至2011年1月10日

体系注册编号：04708Q10000023

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：尖峰呼气流量计、奶嘴型数字显示电子体温计、数字显示电子体温计、手动型数字显示电子血压计、自动型数字显示电子血压计、耳温枪数字显示电子体温计、红外额式体温计的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年1月11日至2011年1月10日

佛山市顺德区康神医疗器械厂

体系注册编号：04708Q10012R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：医用电动病床（仅供出口）、医用病床、产病床、医院用推车、医院用座椅、医院用柜的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年1月4日至2011年1月3日

体系注册编号：04708Q10000010

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：医用电动病床（仅供出口）、医用病床、产病床的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年1月4日至2011年1月3日

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

产品注册编号：04708P10001R0M

认证单元：全数字推车式超声诊断系统

有 效 期：	2008年1月4日至2012年1月3日

产品注册编号：04708P10002R0M

认证单元：全数字便携式超声诊断系统

有 效 期：	2008年1月4日至2012年1月3日

产品注册编号：04708P10003R0M

认证单元：生化分析仪

有 效 期：	2008年1月4日至2012年1月3日

产品注册编号：04708P10004R0M

认证单元：血液细胞分析仪

有 效 期：	2008年1月4日至2012年1月3日

产品注册编号：04708P10011R0M

认证单元：多参数监护仪

有 效 期：	2008年2月29日至2012年2月28日

深圳市美的连电子科技有限公司

体系注册编号：04708Q10003R0M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：高频手术电极(仅供出口)、温度探头(仅供出口)、无创血压袖带(仅供出口)、脉搏血氧饱和度探头、心电电缆和导联线(一体式导联线、LL电缆与导联线、DIN式分体式导联线、心电图机十二导联线、HOLTER电缆与导联线、延长电缆线)的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年1月4日至2011年1月3日

体系注册编号：04708Q10000016

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：高频手术电极(仅供出口)、温度探头(仅供出口)、无创血压袖带(仅供出口)、脉搏血氧饱和度探头、心电电缆和导联线(一体式导联线、LL电缆与导联线、DIN式分体式导联线、心电图机十二导联线、HOLTER电缆与导联线、延长电缆线)的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年1月4日至2011年1月3日

再认证企业

湛江经济技术开发区海滨医疗器械有限公司

体系注册编号：04708Q10089R1M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：体外冲击波碎石机、气压弹道腔内碎石仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年3月28日至2011年3月27日

体系注册编号：04708Q10000084

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：体外冲击波碎石机、气压弹道腔内碎石仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年3月28日至2011年3月27日

广州三瑞医疗器械有限公司

体系注册编号：04708Q10082R1M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：多参数监护仪、胎儿脐血流检测仪、电脑胎儿监护仪、多谱勒胎心仪、母亲胎儿监护仪、产科中央监护网络系统、电子阴道镜、彩色经颅多谱勒血流诊断仪、低频电子脉冲治疗仪(商品名：妇产康复治疗仪)的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年3月14日至2011年3月13日

体系注册编号：04708Q10000077

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：多参数监护仪、胎儿脐血流检测仪、电脑胎儿监护仪、多谱勒胎心仪、母亲胎儿监护仪、产科中央监护网络系统、电子阴道镜、彩色经颅多谱勒血流诊断仪、低频电子脉冲治疗仪(商品名：妇产康复治疗仪)的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年3月14日至2011年3月13日

东莞市黄江百绿电子厂

体系注册编号：04708Q10061R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：红外线体温计、数字式电子体温计、数字式电子血压计(手臂式)、数字式电子血压计(手腕式)、医用雾化器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年2月22日至2011年2月21日

体系注册编号：04708Q10000058

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：红外线体温计、数字式电子体温计、数字式电子血压计(手臂式)、数字式电子血压计(手腕式)、医用雾化器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年2月22日至2011年2月21日

广州保视宁光学产品有限公司

体系注册编号：04708Q10032R1M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：亲水软性角膜接触镜、彩色软性角膜接触镜(保视宁)、去蛋白软性接触镜护理液、超凡隐形眼镜多功能护理液(清爽型)、6F全均衡接触镜护理液的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年1月18日至2011年1月17日

体系注册编号：04708Q10000031

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：亲水软性角膜接触镜、彩色软性角膜接触镜(保视宁)、去蛋白软性接触镜护理液、超凡隐形眼镜多功能护理液(清爽型)、6F全均衡接触镜护理液的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年1月18日至2011年1月17日

广州市番禺万福卫生用品有限公司

体系注册编号：04708Q10000020

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：医用脱脂棉、医用脱脂纱布、脱脂绷带、灭菌棉签、弹性绷带、医用橡皮膏、医用护理口罩、医用雾化器、医用面罩、一次性使用吸氧管、医用非织造敷布、酒精消毒用品、医用棉垫的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年1月11日至2011年1月10日

体系注册编号：04708Q10021R1M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：医用脱脂棉、医用脱脂纱布、脱脂绷带、灭菌棉签、弹性绷带、医用橡皮膏、医用护理口罩、医用雾化器、医用面罩、一次性使用吸氧管、医用非织造敷布、酒精消毒用品、医用棉垫的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年1月11日至2011年1月10日

深圳市开立科技有限公司

体系注册编号：04708Q10017R1M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：推车式彩色多普勒超声诊断仪、彩色多普勒超声诊断仪、便携式彩色多普勒超声诊断仪、推车式B型超声诊断仪、手提式B型超声诊断仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年1月11日至2011年1月10日

体系注册编号：04708Q10000015

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：推车式彩色多普勒超声诊断仪、彩色多普勒超声诊断仪、便携式彩色多普勒超声诊断仪、推车式B型超声诊断仪、手提式B型超声诊断仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年1月11日至2011年1月10日

江苏省

初次

张家港龙医医疗器械有限公司

体系注册编号：04708Q10014R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：一次性使用输注泵、一次性使用电子输注泵的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年1月4日至2011年1月3日

体系注册编号：04708Q10000012

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：一次性使用输注泵、一次性使用电子输注泵的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年1月4日至2011年1月3日

徐州众联医疗器械有限公司

体系注册编号：04708Q10050R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：ZL10系列微循环检测仪、ZL20系列乳腺治疗仪、ZL30系列医学影像工作站、	ZL50系列红外乳腺诊断仪、ZL60系列数码电子阴道镜的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年2月22日至2011年2月21日

体系注册编号：04708Q10000047

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：ZL10系列微循环检测仪、ZL20系列乳腺治疗仪、ZL30系列医学影像工作站、	ZL50系列红外乳腺诊断仪、ZL60系列数码电子阴道镜的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年2月22日至2011年2月21日

南京科进实业有限公司

产品注册编号：04708P10013R0S

认证单元：超声经颅多普勒血流分析仪

有 效 期：	2008年2月22日至2012年2月21日

南京庆海微波电子研究所

体系注册编号：04708Q10088R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：微波消融治疗仪、体外微波肿瘤热疗系统、多功能微波手术器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年3月28日至2011年3月27日

体系注册编号：04708Q10000083

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：微波消融治疗仪、体外微波肿瘤热疗系统、多功能微波手术器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年3月28日至2011年3月27日

扬州市瑞京科技发展有限公司

体系注册编号：04708Q10065R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：带线缝合针(非吸收性缝合线)、一次性使用采血针、一次性使用中心静脉导管包、一次性使用输注泵、一次性使用麻醉穿刺包、灭菌橡胶外科手套、一次性使用医用橡胶检查手套、一次性使用薄膜手套、一次性使用导尿包、一次性使用心电电极的设计开发、生产和服务

有 效 期：	2008年2月22日至2011年2月21日

体系注册编号：04708Q10000061

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：带线缝合针(非吸收性缝合线)、一次性使用采血针、一次性使用中心静脉导管包、一次性使用输注泵、一次性使用麻醉穿刺包、灭菌橡胶外科手套、一次性使用医用橡胶检查手套、一次性使用薄膜手套、一次性使用导尿包、一次性使用心电电极的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年2月22日至2011年2月21日

南京威达天宇医疗器械有限公司

产品注册编号：04708P10009R0S

认证单元：高频C型臂移动式X射线机

有 效 期：	2008年1月25日至2012年1月24日

产品注册编号：04708P10008R0S

认证单元：高频医用诊断X射线摄影机

有 效 期：	2008年1月25日至2012年1月24日

江苏欧亚数字化医疗装备有限公司

体系注册编号：04708Q10023R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：医用诊断X射线机、XPJ型立式胸片架的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年1月18日至2011年1月17日

体系注册编号：04708Q10000022

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：医用诊断X射线机、XPJ型立式胸片架的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年1月18日至2011年1月17日

佳合医材（苏州）有限公司

体系注册编号：04708Q10000021

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：PGA可吸收缝合线(带缝合针与不带缝合针)、带线缝合针、非吸收性外科缝线的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年1月11日至2011年1月10日

体系注册编号：04708Q10022R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：PGA可吸收缝合线(带缝合针与不带缝合针)、带线缝合针、非吸收性外科缝线的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年1月11日至2011年1月10日

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

体系注册编号：04708Q10005R0M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：制氧机、便携式吸痰器、血压表、听诊器、电动吸引器、血压计、手动轮椅车、浮标式氧气吸入器、供氧器、电动流产吸引器、电动洗胃机、脚踏吸引器、颈椎牵引器、防褥疮垫、压缩空气式雾化器、拐杖、超声雾化器、超轻微型氧气调节阀、床边桌的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年1月4日至2011年1月3日

体系注册编号：04708Q10000003

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：制氧机、便携式吸痰器、血压表、听诊器、电动吸引器、血压计、手动轮椅车、浮标式氧气吸入器、供氧器、电动流产吸引器、电动洗胃机、脚踏吸引器、颈椎牵引器、防褥疮垫、压缩空气式雾化器、拐杖、超声雾化器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年1月4日至2011年1月3日

再认证企业

无锡贝迪生物工程有限公司

体系注册编号：04708Q10086R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：医用胶原蛋白海绵的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年3月21日至2011年3月20日

体系注册编号：04708Q10000081

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：医用胶原蛋白海绵的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年3月21日至2011年3月20日

江苏凯泰医疗设备有限公司

体系注册编号：04708Q10070R3M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：麻醉机、麻醉工作站、呼吸机、医用空气压缩机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年3月7日至2011年3月6日

体系注册编号：04708Q10000066

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：麻醉机、麻醉工作站、呼吸机、医用空气压缩机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年3月7日至2011年3月6日

常州健力邦德医疗器械有限公司（原：常州邦德医疗器械有限公司）

体系注册编号：04708Q10064R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：金属接骨螺钉、金属接骨板、带锁髓内钉的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年2月29日至2011年2月27日

体系注册编号：04708Q10000060

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：金属接骨螺钉、金属接骨板、带锁髓内钉的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年2月29日至2011年2月27日

徐州惠生电子科技有限公司

体系注册编号：04708Q10059R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：EH-2060系列全自动尿沉渣分析系统的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年2月22日至2011年2月21日

体系注册编号：04708Q10000056

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：EH-2060系列全自动尿沉渣分析系统的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年2月22日至2011年2月21日

徐州市创新医学仪器有限公司

体系注册编号：04708Q10058R2S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：CX9000系列B型超声诊断仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年2月22日至2011年2月21日

体系注册编号：04708Q10000055

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：CX9000系列B型超声诊断仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年2月22日至2011年2月21日

徐州市人从众科技发展有限公司

体系注册编号：04708Q10000051

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：红外乳腺检查仪、医学影像处理系统、数码电子阴道镜、多功能显微影像系统的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年2月22日至2011年2月21日

体系注册编号：04708Q10054R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：红外乳腺检查仪、医学影像处理系统、数码电子阴道镜、多功能显微影像系统的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年2月22日至2011年2月21日

南京金陵自动调温床有限公司

体系注册编号：04708Q10044R1M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：微电脑婴儿培养箱、疫苗冷藏包、NC型自动控温婴儿暖箱、微电脑新生儿抢救台的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年2月15日至2011年2月14日

体系注册编号：04708Q10000041

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：微电脑婴儿培养箱、疫苗冷藏包、NC型自动控温婴儿暖箱、微电脑新生儿抢救台的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年2月15日至2011年2月14日

无锡华卫德朗仪器有限公司

体系注册编号：04708Q10033R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：DR-200B系列酶标分析仪、DRP-600系列半自动生化分析仪、DRW系列自动酶标洗板机产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年1月25日至2011年1月24日

体系注册编号：04708Q10000032

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：DR-200B系列酶标分析仪、DRP-600系列半自动生化分析仪、DRW系列自动酶标洗板机产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年1月25日至2011年1月24日

扬州市明星医塑器材有限公司

体系注册编号：04708Q10000013

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：一次性使用引流袋、一次性使用输氧管、一次性使用婴儿吸痰器、一次性使用麻醉穿刺包、一次性使用输注泵的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年1月11日至2011年1月10日

体系注册编号：04708Q10015R1M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：一次性使用引流袋、一次性使用输氧管、一次性使用婴儿吸痰器、一次性使用麻醉穿刺包、一次性使用输注泵的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年1月11日至2011年1月10日

南通昌盛医用材料有限公司

体系注册编号：04708Q10060R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：医用灭菌创口敷料、医用薄膜手术巾、新型医用通气胶带的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年2月22日至2011年2月21日

体系注册编号：04708Q10000057

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：医用灭菌创口敷料、医用薄膜手术巾、新型医用通气胶带的设计开发、生产和服务

有 效 期：	2008年2月22日至2011年2月21日

北京

初次

北京鑫源恒信医疗器械有限公司

体系注册编号：04708Q10000036

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：牙科学 氟化泡沫(商品名称：氟化泡沫)、牙科学

柯伯脂含氟涂膜(商品名称：氟保护漆)、齿科治疗辅助工具的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年2月15日至2011年2月14日

体系注册编号：04708Q10039R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：牙科学 氟化泡沫(商品名称：氟化泡沫)、牙科学

柯伯脂含氟涂膜(商品名称：氟保护漆)、齿科治疗辅助工具的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年2月15日至2011年2月14日

北京钰龙惟康科贸有限公司

体系注册编号：04708Q10087R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：红外偏振光治疗仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年3月21日至2011年3月20日

体系注册编号：04708Q10000082

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：红外偏振光治疗仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年3月21日至2011年3月20日

北京贝亿医疗器械有限公司

体系注册编号：04708Q10069R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：TSI系列热扫描成像系统的设计开发、生产安装和服务。

有 效 期：	2008年3月7日至2011年3月6日

体系注册编号：04708Q10000065

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：TSI系列热扫描成像系统的设计开发、生产安装和服务。

有 效 期：	2008年3月7日至2011年3月6日

北京市密云县益康卫生材料厂

体系注册编号：04708Q10075R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：床罩、手术衣的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年3月7日至2011年3月6日

北京清源伟业生物组织工程科技有限公司

体系注册编号：04708Q10052R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：脱细胞异体真皮基质医用组织补片的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年2月22日至2011年2月21日

体系注册编号：04708Q10000049

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：脱细胞异体真皮基质医用组织补片的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年2月22日至2011年2月21日

柏定生物工程（北京）有限公司

体系注册编号：04708Q10000028

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：体外诊断试剂（具体产品见附件）的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年1月18日至2011年1月17日

体系注册编号：04708Q10024R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：体外诊断试剂（具体产品见附件）的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年1月18日至2011年1月17日

再认证企业

北京人卫康医疗器材销售有限公司

体系注册编号：04708Q10092R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：RWK系列医用纱布制品(纱布块)、垫单、棉球、棉签、创口敷贴、RWK系列一次性医用防护罩、帽子、一次性中单、纱布绷带、医用橡皮膏、凡士林纱布块的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年3月28日至2011年3月27日

体系注册编号：04708Q10000088

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：RWK系列医用纱布制品(纱布块)、垫单、棉球、棉签、创口敷贴、RWK系列一次性医用防护罩、帽子、一次性中单、纱布绷带、医用橡皮膏、凡士林纱布块的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年3月28日至2011年3月27日

北京爱维凯闻技术有限责任公司

体系注册编号：04708Q10085R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：一次性使用无菌导尿包、一次性使用塑料引流袋的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年3月21日至2011年3月20日

体系注册编号：04708Q10000080

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：一次性使用无菌导尿包、一次性使用塑料引流袋的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年3月21日至2011年3月20日

体系注册编号：04708Q10085R1S-1

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：III类:手术室、急救室、诊疗室设备及器具;临床检验分析仪器;医用高分子材料及制品(含一次性输液输血器具及管路);植入材料和人工器官;注射穿刺器械;II类:临床检验分析仪器;医用缝合材料及粘合剂;医用高分子材料及制品;医用卫生材料及敷料产品的经营服务的设计开发和提供。

有 效 期：	2008年3月21日至2011年3月20日

体系注册编号：04708Q10000080-1

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：III类:手术室、急救室、诊疗室设备及器具;临床检验分析仪器;医用高分子材料及制品(含一次性输液输血器具及管路);植入材料和人工器官;注射穿刺器械;II类:临床检验分析仪器;医用缝合材料及粘合剂;医用高分子材料及制品;医用卫生材料及敷料产品的经营服务的设计开发和提供。

有 效 期：	2008年3月21日至2011年3月20日

北京光电技术研究所

体系注册编号：04708Q10000064

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：二氧化碳激光治疗机、医用绿激光系统的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年3月7日至2011年3月6日

体系注册编号：04708Q10068R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：二氧化碳激光治疗机、医用绿激光系统的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年3月7日至2011年3月6日

北京航天家惠科技开发有限责任公司

体系注册编号：04708Q10080R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：医用中心供氧系统、医用中心吸引系统的设计开发、生产安装和服务。

有 效 期：	2008年3月7日至2011年3月6日

体系注册编号：04708Q10000075

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：医用中心供氧系统、医用中心吸引系统的设计开发、生产安装和服务。

有 效 期：	2008年3月7日至2011年3月6日

北京爱康宜诚医疗器材有限公司

体系注册编号：04708Q10000048

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：AK型全膝关节假体、髋关节假体(商品名:AK系列髋关节假体)的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年2月22日至2011年2月21日

体系注册编号：04708Q10051R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：AK型全膝关节假体、髋关节假体(商品名:AK系列髋关节假体)的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年2月22日至2011年2月21日

北京维瑞利医疗设备科技有限公司

体系注册编号：04708Q10041R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：麻醉机、钛合金单动双动髋关节假体、钴合金单动双动髋关节假体的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年2月15日至2011年2月14日

体系注册编号：04708Q10000038

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：麻醉机、钛合金单动双动髋关节假体、钴合金单动双动髋关节假体的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年2月15日至2011年2月14日

北京宏润达科技发展有限公司

体系注册编号：04708Q10029R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：麻醉机、血液粘度计、中央心电遥测监护仪、多参数监护仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年1月25日至2011年1月24日

体系注册编号：04708Q10000027

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：麻醉机、血液粘度计、中央心电遥测监护仪、多参数监护仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年1月25日至2011年1月24日

北京佰仁医疗科技有限公司(原北京佰仁思生物工程有限责任公司）

体系注册编号：04708Q10019R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：人工生物心脏瓣膜(牛心包瓣)、人工生物心脏瓣膜(猪主动脉瓣)、佰仁思瓣膜成形环、心包补片、佰仁思涤纶补片、房缺封堵器、动脉导管未闭封堵器、心血管病封堵器输送系统产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年1月18日至2011年1月17日

体系注册编号：04708Q10000018

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：人工生物心脏瓣膜(牛心包瓣)、人工生物心脏瓣膜(猪主动脉瓣)、佰仁思瓣膜成形环、心包补片、佰仁思涤纶补片、房缺封堵器、动脉导管未闭封堵器、心血管病封堵器输送系统产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年1月18日至2011年1月17日

北京米道斯医疗器械有限公司

体系注册编号：04708Q10028R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：体外循环管道、动脉过滤器、血液停跳液灌注装置、心脏插管-动脉插管、心脏插管-静脉插管、心脏插管-吸引管、心脏插管-灌注管、Stable系列心脏固定器、膜式氧合器系统产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年1月18日至2011年1月17日

体系注册编号：04708Q10000026

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：体外循环管道、动脉过滤器、血液停跳液灌注装置、心脏插管-动脉插管、心脏插管-静脉插管、心脏插管-吸引管、心脏插管-灌注管、Stable系列心脏固定器、膜式氧合器系统产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年1月18日至2011年1月17日

北京北伦特科技开发有限公司

体系注册编号：04708Q10020R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：心电图机[BLT2012型(十二导联同步)]、心电图机[BLT2003型(三导联同步)]产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年1月11日至2011年1月10日

体系注册编号：04708Q10000019

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：心电图机[BLT2012型(十二导联同步)]、心电图机[BLT2003型(三导联同步)]产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年1月11日至2011年1月10日

北京九强生物技术有限公司

体系注册编号：04708Q10018R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：体外诊断试剂（具体产品见附件）的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年1月11日至2011年1月10日

体系注册编号：04708Q10000017

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：体外诊断试剂（具体产品见附件）的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年1月11日至2011年1月10日

北京力达康科技有限公司

体系注册编号：04708Q10006R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：组合型髋关节假体、膝关节假体产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年1月4日至2011年1月3日

体系注册编号：04708Q10000004

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：组合型髋关节假体、膝关节假体产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年1月4日至2011年1月3日

浙江省

初次

宁波佰泰医疗设备有限公司

体系注册编号：04708Q10047R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：BT系列压力蒸汽灭菌器、BTX600系列超声波清洗机、手机清洗注油机、灭菌袋封口机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年2月15日至2011年2月14日

体系注册编号：04708Q10000044

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：BT系列压力蒸汽灭菌器、BTX600系列超声波清洗机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年2月15日至2011年2月14日

杭州天创净水设备有限公司

体系注册编号：04708Q10000037

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：血液透析用水设备的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年2月15日至2011年2月14日

体系注册编号：04708Q10040R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：血液透析用水设备的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年2月15日至2011年2月14日

产品注册编号：04708P10010R0S

认证单元：血液透析用水设备

有 效 期：	2008年2月15日至2012年2月14日

湖州康源医疗器械有限公司

体系注册编号：04708Q10081R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：一次性使用麻醉穿刺包、一次性使用三通连接管、一次性使用气管插管包、一次性使用换药包、一次性使用口腔包的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年3月14日至2011年3月13日

体系注册编号：04708Q10000076

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：一次性使用麻醉穿刺包、一次性使用三通连接管、一次性使用气管插管包、一次性使用换药包、一次性使用口腔包的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年3月14日至2011年3月13日

浙江友利医学科技有限公司

体系注册编号：04708Q10074R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：一次性使用真空采血管、一次性使用微量采血管的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年3月7日至2011年3月6日

体系注册编号：04708Q10000070

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：一次性使用真空采血管、一次性使用微量采血管的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年3月7日至2011年3月6日

再认证企业

杭州新亚齿科材料有限公司

体系注册编号：04708Q10056R1M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：正畸托槽、正畸颊面管、正畸用带环颊面管、游离牵引钩、螺旋扩弓器、舌侧保持器、舌侧扣、正畸弹簧、口外正畸牵引装置、口腔正畸辅助器械、口腔正畸钳的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年2月22日至2011年2月21日

体系注册编号：04708Q10000053

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：正畸托槽、正畸颊面管、正畸用带环颊面管、游离牵引钩、螺旋扩弓器、舌侧保持器、舌侧扣、正畸弹簧、口外正畸牵引装置、口腔正畸辅助器械、口腔正畸钳的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年2月22日至2011年2月21日

宁波菲特医疗器械有限公司

体系注册编号：04708Q10049R2M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：一次性使用脐敷贴、医用腹带、一次性使用手术敷料包、一次性使用产包、一次性使用导尿包、一次性使用备皮包、一次性使用医用口罩、一次性使用手术衣、一次性使用中单、宫腹带的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年2月15日至2011年2月14日

体系注册编号：04708Q10000045

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：一次性使用脐敷贴、一次性使用手术敷料包、一次性使用产包、一次性使用导尿包、一次性使用备皮包、一次性使用医用口罩、一次性使用手术衣、一次性使用中单的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年2月15日至2011年2月14日

杭州龙德医用器械有限公司

产品注册编号：04708P10006R2M

认证单元：一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针）

（配套自用无菌注射针）

有 效 期：	2008年1月25日至2012年1月24日

浙江欧健保灵医疗设备有限公司

体系注册编号：04708Q10000034

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：一次性使用无菌注射器 带针、一次性使用静脉输液针、一次性使用输液器 带针、一次性使用安全输液器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年1月25日至2011年1月24日

体系注册编号：04708Q10035R1M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：一次性使用无菌注射器 带针、一次性使用静脉输液针、一次性使用输液器 带针、一次性使用安全输液器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年1月25日至2011年1月24日

产品注册编号：04708P10007R0M

认证单元：一次性使用安全输液器

有 效 期：	2008年1月25日至2012年1月24日

杭州康生医疗器械有限公司

体系注册编号：04708Q10000025

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：一次性使用手术电刀柄、小切口手术器械、穿刺器、举宫器、电凝器件手术器械、腹腔外科手术器械、腹腔镜妇科手术器械、子宫切割器械、电动子宫切割器、医用钛夹的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年1月18日至2011年1月17日

体系注册编号：04708Q10027R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：一次性使用手术电刀柄、小切口手术器械、穿刺器、举宫器、电凝器件手术器械、腹腔外科手术器械、腹腔镜妇科手术器械、子宫切割器械、电动子宫切割器、医用钛夹的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年1月18日至2011年1月17日

浙江伏尔特医疗器械有限公司

体系注册编号：04708Q10031R1M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：一次性使用麻醉穿刺包、一次性使用全麻包、一次性使用输注泵、一次性使用麻醉用过滤器、一次性使用麻醉用针的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年1月18日至2011年1月17日

体系注册编号：04708Q10000030

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：一次性使用麻醉穿刺包、一次性使用全麻包、一次性使用输注泵、一次性使用麻醉用过滤器、一次性使用麻醉用针的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年1月18日至2011年1月17日

杭州桐庐时空侯医疗器械有限公司

体系注册编号：04708Q10000002

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：医用内窥镜冷光源(氙灯)、电动子宫切割器及其附件、耳鼻喉科综合诊疗台的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年1月4日至2011年1月3日

体系注册编号：04708Q10004R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：医用内窥镜冷光源(氙灯)、电动子宫切割器及其附件、耳鼻喉科综合诊疗台的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年1月4日至2011年1月3日

宁波亚太生物技术有限责任公司

体系注册编号：04708Q10011R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：体外诊断试剂（具体产品见附件）的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年1月4日至2011年1月3日

体系注册编号：04708Q10000009

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：体外诊断试剂（具体产品见附件）的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年1月4日至2011年1月3日

四川/重庆

初次

成都汇智达仪器有限公司

体系注册编号：04708Q10063R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：多参数监护仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年2月29日至2011年2月28日

成都千里电子设备有限公司

体系注册编号：04708Q10055R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：中频电疗仪、射频妇科治疗机、射频肛肠治疗机、电离子治疗机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年2月22日至2011年2月21日

体系注册编号：04708Q10000052

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：中频电疗仪、射频妇科治疗机、射频肛肠治疗机、电离子治疗机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年2月22日至2011年2月21日

重庆泰克医电仪器产业有限责任公司

体系注册编号：04708Q10045R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：TEC-50系列精子质量图像分析系统、神经诱发电位仪、裂隙灯显微镜图像处理系统、TEC型多功能近视弱视治疗仪、TEC-2116型脑电地形图仪、全电脑视野仪、视觉电生理检查系统产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年2月15日至2011年2月14日

体系注册编号：04708Q10000042

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：TEC-50系列精子质量图像分析系统、神经诱发电位仪、裂隙灯显微镜图像处理系统、TEC型多功能近视弱视治疗仪、TEC-2116型脑电地形图仪、全电脑视野仪、视觉电生理检查系统产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年2月15日至2011年2月14日

四川简阳港通集团有限公司

体系注册编号：04708Q10000008

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：氧气湿化器、输液架、观片灯箱、清洗消毒机、医疗床、骨科牵引床、医用中心吸引系统、医用中心供氧系统的设计开发、生产安装和服务。

有 效 期：	2008年1月11日至2011年1月10日

体系注册编号：04708Q10010R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：氧气湿化器、输液架、观片灯箱、清洗消毒机、医疗床、骨科牵引床、医用中心吸引系统、医用中心供氧系统的设计开发、生产安装和服务。

有 效 期：	2008年1月11日至2011年1月10日

再认证企业

成都伟格科技有限公司(原成都伟格电子有限公司)

体系注册编号：04708Q10083R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：B型超声诊断仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年3月14日至2011年3月13日

体系注册编号：04708Q10000078

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：B型超声诊断仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年3月14日至2011年3月13日

重庆西山科技有限公司

产品注册编号：04708P10012R1M

认证单元：DK手术动力装置

有 效 期：	2008年2月22日至2012年2月21日

成都市万福实业工程有限公司

体系注册编号：04708Q10000050

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：医用中心供氧系统、医用中心吸引系统、洁阴仪、医用分子筛制氧设备、浮标式氧气吸入器的设计开发、生产安装和服务。

有 效 期：	2008年2月15日至2011年2月14日

体系注册编号：04708Q10053R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：医用中心供氧系统、医用中心吸引系统、洁阴仪、医用分子筛制氧设备、天轨输液架、浮标式氧气吸入器的设计开发、生产安装和服务。

有 效 期：	2008年2月15日至2011年2月14日

重庆环球医疗器械有限公司

体系注册编号：04708Q10038R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：TDP-CQ型特定电磁波治疗器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年2月15日至2011年2月14日

体系注册编号：04708Q10000035

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：TDP-CQ型特定电磁波治疗器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年2月15日至2011年2月14日

重庆市国人医疗器械有限公司

体系注册编号：04708Q10034R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：TDP治疗器、TDP治疗板的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年1月25日至2011年1月24日

体系注册编号：04708Q10000033

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：TDP治疗器、TDP治疗板的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年1月25日至2011年1月24日

吉林省

初次

吉林省亿沓医疗器械有限公司

体系注册编号：04708Q10090R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：尿液分析试纸、尿液分析仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年3月28日至2011年3月27日

体系注册编号：04708Q10000085

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：尿液分析试纸、尿液分析仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年3月28日至2011年3月27日

长春吉大高科技股份有限公司

体系注册编号：04708Q10000072

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：纳米银女士凝胶抗菌器、纳米银外用抗菌喷雾、纳米银抗真菌喷雾、纳米银祛痘凝胶的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年3月14日至2011年3月13日

体系注册编号：04708Q10077R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：纳米银女士凝胶抗菌器、纳米银外用抗菌喷雾、纳米银抗真菌喷雾、纳米银祛痘凝胶的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年3月14日至2011年3月13日

吉林邦安宝医用设备有限公司

体系注册编号：04708Q10000011

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：邦鼻净纳米银抗菌水凝胶喷剂、邦列安纳米银抗菌水凝胶、邦尔洁纳米银抗菌水凝胶、邦尔洁纳米银抗菌水凝胶洗液、邦鼻净纳米银抗菌水凝胶洗液的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年1月4日至2011年1月3日

体系注册编号：04708Q10013R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：邦鼻净纳米银抗菌水凝胶喷剂、邦列安纳米银抗菌水凝胶、邦尔洁纳米银抗菌水凝胶、邦尔洁纳米银抗菌水凝胶洗液、邦鼻净纳米银抗菌水凝胶洗液的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年1月4日至2011年1月3日

上海

初次

上海老港新兴医疗器械厂有限公司

体系注册编号：04708Q10067R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：连体式牙科综合治疗机、无油空气压缩机、油泵牙科椅、轻便牙科椅、牙科治疗机、高速涡轮牙钻机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年2月15日至2011年2月14日

体系注册编号：04708Q10000063

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：连体式牙科综合治疗机、无油空气压缩机、油泵牙科椅、轻便牙科椅、牙科治疗机、高速涡轮牙钻机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年2月15日至2011年2月14日

上海昕昌记忆合金科技有限公司

体系注册编号：04708Q10000001

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：形状记忆双向张力钩、形状记忆环抱接骨板的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年1月4日至2011年1月3日

体系注册编号：04708Q10001R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：形状记忆双向张力钩、形状记忆环抱接骨板的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年1月4日至2011年1月3日

有 效 期：	2008年1月4日至2011年1月3日

再认证企业

上海交大南洋医疗器械有限公司

体系注册编号：04708Q10066R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：体外冲击波碎石机、泌尿数字影像系统、高频电刀、多功能尿流计的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年2月22日至2011年2月21日

体系注册编号：04708Q10000062

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：体外冲击波碎石机、泌尿数字影像系统、高频电刀、多功能尿流计的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年2月22日至2011年2月21日

上海建华精细生物制品有限公司

产品注册编号：04708P10014R2M

认证单元：医用透明质酸钠凝胶

有 效 期：	2008年2月15日至2012年2月14日

上海东月医疗保健用品有限公司

体系注册编号：04708Q10009R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：硅凝胶贴膜(商品名:疤痕贴)、医用甲壳素敷料(商品名:医用生物创面贴)、乳房假体、鼻假体、软组织扩张器、医用输液贴、医用胶布、弹力套、疤痕贴(商品名:巴克夫)(填充式)、医用粘贴敷料的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年1月11日至2011年1月10日

体系注册编号：04708Q10000007

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：硅凝胶贴膜(商品名:疤痕贴)、医用甲壳素敷料(商品名:医用生物创面贴)、乳房假体、鼻假体、软组织扩张器、医用输液贴、医用胶布、弹力套、疤痕贴(商品名:巴克夫)(填充式)、医用粘贴敷料的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年1月11日至2011年1月10日

天津

初次

天津冠裕医疗器械科技有限公司

产品注册编号：04708P10005R0S

认证单元：电化学前列腺增生治疗仪

有 效 期：	2008年1月25日至2012年1月24日

再认证企业

天津市塑料研究所

体系注册编号：04708Q10093R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：鼓泡式氧合器、一次性使用动脉微栓过滤器、一次性体外循环用配套血管路、便携式手动引流瓶、医用连接管、阻隔式压力传导器、一次性医用压力延长管的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年3月28日至2011年3月27日

体系注册编号：04708Q10000087

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：鼓泡式氧合器、一次性使用动脉微栓过滤器、一次性体外循环用配套血管路、便携式手动引流瓶、医用连接管、阻隔式压力传导器、一次性医用压力延长管的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年3月28日至2011年3月27日

天津市利迈豪工贸有限公司

体系注册编号：04708Q10062R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：电动吸引器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年2月29日至2011年2月27日

体系注册编号：04708Q10000059

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：电动吸引器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年2月29日至2011年2月27日

天津迈达医学科技有限公司

体系注册编号：04708Q10000006

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：眼科超声测量仪/角膜测厚仪、眼科A/B型超声诊断仪、眼科超声生物显微镜、眼科超声影像工作站、病人监护仪、声阻抗中耳功能分析仪、超声生物显微镜、膀胱超声测容仪、白内障超声乳化仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年1月4日至2011年1月3日

体系注册编号：04708Q10008R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：眼科超声测量仪/角膜测厚仪、眼科A/B型超声诊断仪、眼科超声生物显微镜、眼科超声影像工作站、病人监护仪、声阻抗中耳功能分析仪、超声生物显微镜、膀胱超声测容仪、白内障超声乳化仪、MedVet宠物多参数监护仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年1月4日至2011年1月3日

河北

初次

冀州市利康制氧设备有限责任公司

体系注册编号：04708Q10000079

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：医用中心供氧系统、医用中心吸引系统、医用分子筛制氧设备的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年3月21日至2011年3月20日

体系注册编号：04708Q10084R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：医用中心供氧系统、医用中心吸引系统、医用分子筛制氧设备的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年3月21日至2011年3月20日

霸州市旭华医疗设备制造有限公司

体系注册编号：04708Q10007R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：病床、骨科牵引床、多功能妇科检查床、医用车的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年1月4日至2011年1月3日

体系注册编号：04708Q10000005

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：病床、骨科牵引床、多功能妇科检查床、医用车的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年1月4日至2011年1月3日

再认证企业

张家口奥普森科技发展有限公司（原宣化艾莫森科技发展有限责任公司）

体系注册编号：04708Q10078R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：全自动生化分析仪、半自动生化分析仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年3月7日至2011年3月6日

体系注册编号：04708Q10000073

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：全自动生化分析仪、半自动生化分析仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年3月7日至2011年3月6日

湖北省

初次

武汉半边天医疗技术发展有限公司

体系注册编号：04708Q10072R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：牵宫器、侧开式阴道扩张器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年3月7日至2011年3月6日

体系注册编号：04708Q10000068

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：牵宫器、侧开式阴道扩张器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年3月7日至2011年3月6日

武汉市五湖医疗器械厂

体系注册编号：04708Q10048R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：医用透气胶带、医用滴注敷贴、医用换药套具、医用无菌敷料、医用纱布块、粘贴型医用手术薄膜的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年2月15日至2011年2月14日

体系注册编号：04708Q10000046

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：医用透气胶带、医用滴注敷贴、医用换药套具、医用无菌敷料、医用纱布块、粘贴型医用手术薄膜的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年2月15日至2011年2月14日

再认证企业

武汉市天怡电子有限公司

体系注册编号：04708Q10057R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：B型超声扇扫实时显像仪、B型超声线阵实时显像仪、TY-6858凸阵B型超声实时显像仪产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年2月22日至2011年2月21日

体系注册编号：04708Q10000054

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：B型超声扇扫实时显像仪、B型超声线阵实时显像仪、TY-6858凸阵B型超声实时显像仪产品的设计开发、生产和服务

有 效 期：	2008年2月22日至2011年2月21日

山东省

初次

潍坊金苗电子科技有限公司

体系注册编号：04708Q10079R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：场效应治疗仪、鸡胸防治仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年3月14日至2011年3月13日

体系注册编号：04708Q10000074

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：场效应治疗仪、鸡胸防治仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年3月14日至2011年3月13日

济南致美科技有限公司

体系注册编号：04708Q10016R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：铸造金属冠、桥、支架及烤瓷牙的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年1月11日至2011年1月10日

体系注册编号：04708Q10000014

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：铸造金属冠、桥、支架及烤瓷牙的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年1月11日至2011年1月10日

再认证企业

烟台冰科集团有限公司

体系注册编号：04708Q10076R2M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：医用分子筛制氧系统、医用中心供氧系统、医用中心吸引系统、医用吊塔、医用综合治疗台、医用雾化治疗台、医用诊疗座椅、医用吸引器、氧气吸入器的设计开发、生产安装和服务。

有 效 期：	2008年3月14日至2011年3月13日

体系注册编号：04708Q10000071

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：医用分子筛制氧系统、医用中心供氧系统、医用中心吸引系统、医用综合治疗台、医用雾化治疗台、医用诊疗座椅、医用吸引器、氧气吸入器的设计开发、生产安装和服务。

有 效 期：	2008年3月14日至2011年3月13日

山东威高集团医用高分子制品股份有限公司

产品注册编号：04708P10016R2L

认证单元：一次性使用输血器

有 效 期：	2008年2月15日至2012年2月14日

产品注册编号：04708P10017R2L

认证单元：一次性使用无菌注射器（带针）

有 效 期：	2008年2月15日至2012年2月14日

产品注册编号：04708P10018R2L

认证单元：一次性使用塑料血袋

有 效 期：	2008年2月15日至2012年2月14日

产品注册编号：04708P10015R2L

认证单元：一次性使用输液器（带针）

有 效 期：	2008年2月15日至2012年2月14日

烟台冰轮高压氧舱有限公司

体系注册编号：04708Q10002R2M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：医用空气加压氧舱的设计开发、生产安装和服务。

有 效 期：	2008年1月4日至2011年1月3日

辽宁省

再认证企业

沈阳加华亚马逊医疗器械有限公司（原沈阳柏森医疗器械有限公司）

体系注册编号：04708Q10000043

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：亚马逊负离子治疗仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年2月22日至2011年2月21日

体系注册编号：04708Q10046R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：亚马逊负离子治疗仪、亚马逊负离子康健仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年2月22日至2011年2月21日

安徽

初次

合肥科瑞达激光设备有限公司

体系注册编号：04708Q10043R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：医用钬激光治疗机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年2月15日至2011年2月14日

体系注册编号：04708Q10000040

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：医用钬激光治疗机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年2月15日至2011年2月14日

其他变更证书企业（扩大，缩小，地址变更等）

北京金嘉信商贸有限公司

体系注册编号：04707Q10000250

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：KMI系列多功能床旁监护仪、KM系列多功能监护仪的设计开发、生产和服务

有 效 期：	2007年9月28日至2010年9月27日

体系注册编号：04707Q10248R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：KMI系列多功能床旁监护仪、KM系列多功能监护仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年9月28日至2010年9月27日

航卫通用电气医疗系统有限公司

体系注册编号：04707Q10236R2M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：磁共振成像系统、全身用X射线计算机体层摄影装置的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年9月7日至2010年9月6日

体系注册编号：04707Q10000236

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：磁共振成像系统、全身用X射线计算机体层摄影装置的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年9月7日至2010年9月6日

深圳市盛力康实业发展有限公司

体系注册编号：04707Q10135R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：数字心电图机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年5月18日至2010年5月17日

体系注册编号：04707Q10000141

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：数字心电图机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年5月18日至2010年5月17日

宁波江北华盛医疗器械有限公司

体系注册编号：04707Q10000054

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：HSV台式压力蒸汽灭菌器产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年2月2日至2010年2月1日

体系注册编号：04707Q10051R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：HSV台式压力蒸汽灭菌器产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年2月2日至2010年2月1日

天津美德太平洋科技有限公司

体系注册编号：04707Q10000056

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：半自动血凝仪、血液流变仪、尿液沉渣分析仪、血液分析系统试剂盒（具体产品见附件）的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年2月2日至2010年2月1日

体系注册编号：04707Q10053R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：半自动血凝仪、血液流变仪、尿液沉渣分析仪、血液分析系统试剂盒（具体产品见附件）的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年2月2日至2010年2月1日

沈阳东软医疗系统有限公司（原沈阳东软数字医疗系统股份有限公司）

体系注册编号：04706Q10000471

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：多参数监护仪、激光成像仪、全自动生化分析仪、X射线计算机体层摄影装置、数字遥控诊断X射线机、直接数字X射线摄影装置、X射线摄影平床、高频床旁X射线机、数字血管X射线摄影装置、磁共振成像系统、超导磁共振成像系统、超声诊断系统、X射线计算机断层摄影设备、X射线诊断设备的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2006年11月20日至2009年11月19日

体系注册编号：04706Q10356R2M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：多参数监护仪、激光成像仪、全自动生化分析仪、X射线计算机体层摄影装置、数字遥控诊断X射线机、直接数字X射线摄影装置、X射线摄影平床、高频床旁X射线机、数字血管X射线摄影装置、磁共振成像系统、超导磁共振成像系统、超声诊断系统、X射线计算机断层摄影设备、X射线诊断设备的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2006年11月20日至2009年11月19日

上海博进电子仪表设备工贸有限公司

体系注册编号：04706Q10277R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：医用电动锯钻、微型医用电动锯钻、手提式X射线透视仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2006年9月15日至2009年9月14日

体系注册编号：04706Q10000388

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：医用电动锯钻、微型医用电动锯钻、手提式X射线透视仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2006年9月15日至2009年9月14日

北京圣玛特科技有限公司

体系注册编号：04705Q10385R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：钛镍合金牙齿矫形丝、钛镍合金拉丝产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2005年11月11日至2008年11月10日

体系注册编号：04705Q10000279

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：钛镍合金牙齿矫形丝的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2005年11月11日至2008年11月10日

广州市润杰医疗器械有限公司

体系注册编号：04705Q10356R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：大脑生物反馈治疗仪、医用事件相关电位仪（商品名：大脑认知功能检测仪）产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2005年10月21日至2008年10月20日

体系注册编号：04705Q10000255

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：大脑生物反馈治疗仪、医用事件相关电位仪（商品名：大脑认知功能检测仪）产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2005年10月21日至2008年10月20日

徐州市创新医学仪器有限公司

产品注册编号：04705P10046R1S

认证单元：便携式超声诊断仪

有 效 期：	2005年6月3日至2009年6月2日

产品注册编号：04705P10047R1S

认证单元：推车式超声诊断仪

有 效 期：	2005年6月3日至2009年6月2日

天津市同业科技发展有限公司

体系注册编号：04707Q10000108

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：电动吸引器、负压吸引器（手持式小型吸引器）、负压吸引器（急救吸引器）、自动洗胃机、电动流产吸引器、手术冲吸机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年3月23日至2010年3月22日

体系注册编号：04707Q10101R2S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：电动吸引器、负压吸引器（手持式小型吸引器）、负压吸引器（急救吸引器）、自动洗胃机、电动流产吸引器、手术冲吸机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年3月23日至2010年3月22日

武汉丽辉新技术有限公司

体系注册编号：04707Q10095R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：免接触自动控制手消毒器、LHK系列臭氧消毒机、注射器销毁器、自动控制洗手器、数码恒温干手器、自动控制给皂器、驱虫器、超声雾化空气消毒器和酸性氧化电位水生成机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年3月16日至2010年3月15日

体系注册编号：04707Q10000102

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：免接触自动控制手消毒器、LHK系列臭氧消毒机、超声雾化空气消毒器和酸性氧化电位水生成机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年3月16日至2010年3月15日

丹东边境经济合作区三和医疗设备有限公司

体系注册编号：04707Q10000075

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：半自动生化分析仪、全自动电解质分析仪、半自动血细胞分析仪、血细胞分析仪用稀释液产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年3月2日至2010年3月1日

体系注册编号：04707Q10070R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：半自动生化分析仪、全自动电解质分析仪、半自动血细胞分析仪、血细胞分析仪用稀释液、清洗液产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年3月2日至2010年3月1日

宁波博泰生物技术有限公司

体系注册编号：04707Q10103R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：体外诊断试剂盒（具体产品见附件）的设计开发、生产和服务。

附件：

1	白蛋白测定试剂盒(溴甲酚绿染料结合法)

2	碱性磷酸酶测定试剂盒(对硝基苯磷酸二钠法)

3	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(连续监测法)

4	淀粉酶测定试剂盒(亚乙基-庚糖-PNP法)

5	载脂蛋白AI测定试剂盒(免疫比浊法)

6	载脂蛋白B测定试剂盒(免疫比浊法)

7	门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒(连续监测法)

8	钙测定试剂盒(偶氮胂Ⅲ络合比色法)

9	胆碱酯酶测定试剂盒(丁酰硫代胆碱法)

10	总胆固醇测定试剂盒(胆固醇氧化酶法)

11	肌酸激酶测定试剂盒(N-乙酰半胱氨酸法)

12	肌酸激酶同工酶测定试剂盒(免疫抑制法)

13	肌酐测定试剂盒(苦味酸法)

14	直接胆红素测定试剂盒(重氮法)

15	果糖胺测定试剂盒(四氮唑盐还原法)

16	γ-谷氨酰基转移酶测定试剂盒(连续监测法)

17	葡萄糖测定试剂盒(己糖激酶法)

18	葡萄糖测定试剂盒(葡萄糖氧化酶法)

19	α-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒(德国临床化学学会推荐法)

20	高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒(匀相酶法)

21	乳酸脱氢酶测定试剂盒(连续监测法L→P)

22	低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒(匀相酶法)

23	镁测定试剂盒(雪立特蓝法)

24	磷测定试剂盒(磷钼酸紫外比色法)

25	总胆汁酸测定试剂盒(酶比色法)

26	总胆红素测定试剂盒(重氮法)

27	甘油三酯测定试剂盒(酶比色法)

28	总蛋白测定试剂盒(双缩脲法)

29	尿酸测定试剂盒(酶比色法)

30	尿素测定试剂盒(脲酶连续监测法)

31	总胆汁酸测定试剂盒(酶循环法)

32	肌酐测定试剂盒(酶比色法)

33	前白蛋白测定试剂盒(免疫比浊法)

34	微量白蛋白测定试剂盒(免疫比浊法)

35	高敏C-反应蛋白测定试剂盒(胶乳免疫透射比浊法)

36	脂肪酶测定试剂盒（比色测定法）

37	C-反应蛋白测定试剂盒（胶乳免疫透射比浊法）

38	α-L-岩藻糖苷酶测定试剂盒（CNPF连续监测法）

有 效 期：	2007年3月2日至2010年3月1日

体系注册编号：04707Q10000109

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：体外诊断试剂盒（具体产品见附件）的设计开发、生产和服务。

1	白蛋白测定试剂盒(溴甲酚绿染料结合法)

2	碱性磷酸酶测定试剂盒(对硝基苯磷酸二钠法)

3	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(连续监测法)

4	淀粉酶测定试剂盒(亚乙基-庚糖-PNP法)

5	载脂蛋白AI测定试剂盒(免疫比浊法)

6	载脂蛋白B测定试剂盒(免疫比浊法)

7	门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒(连续监测法)

8	钙测定试剂盒(偶氮胂Ⅲ络合比色法)

9	胆碱酯酶测定试剂盒(丁酰硫代胆碱法)

10	总胆固醇测定试剂盒(胆固醇氧化酶法)

11	肌酸激酶测定试剂盒(N-乙酰半胱氨酸法)

12	肌酸激酶同工酶测定试剂盒(免疫抑制法)

13	肌酐测定试剂盒(苦味酸法)

14	直接胆红素测定试剂盒(重氮法)

15	果糖胺测定试剂盒(四氮唑盐还原法)

16	γ-谷氨酰基转移酶测定试剂盒(连续监测法)

17	葡萄糖测定试剂盒(己糖激酶法)

18	葡萄糖测定试剂盒(葡萄糖氧化酶法)

20	高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒(匀相酶法)

21	乳酸脱氢酶测定试剂盒(连续监测法L→P)

22	低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒(匀相酶法)

23	镁测定试剂盒(雪立特蓝法)

24	磷测定试剂盒(磷钼酸紫外比色法)

25	总胆汁酸测定试剂盒(酶比色法)

26	总胆红素测定试剂盒(重氮法)

27	甘油三酯测定试剂盒(酶比色法)

28	总蛋白测定试剂盒(双缩脲法)

29	尿酸测定试剂盒(酶比色法)

30	尿素测定试剂盒(脲酶连续监测法)

31	总胆汁酸测定试剂盒(酶循环法)

32	肌酐测定试剂盒(酶比色法)

33	前白蛋白测定试剂盒(免疫比浊法)

34	微量白蛋白测定试剂盒(免疫比浊法)

35	高敏C-反应蛋白测定试剂盒(胶乳免疫透射比浊法)

36	脂肪酶测定试剂盒（比色测定法）

37	C-反应蛋白测定试剂盒（胶乳免疫透射比浊法）

38	α-L-岩藻糖苷酶测定试剂盒（CNPF连续监测法）

有 效 期：	2007年3月2日至2010年3月1日

珠海贝索生物技术有限公司

体系注册编号：04707Q10000053

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：体外诊断试剂（具体产品见附件）的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年1月26日至2010年1月25日

体系注册编号：04707Q10050R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：体外诊断试剂（具体产品见附件）的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年1月26日至2010年1月25日

无锡市康明医疗器械有限公司

体系注册编号：04706Q10000499

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：LASIK成形刀片、微型角膜刀的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2006年12月1日至2009年11月30日

天津市康赛生物技术有限公司

体系注册编号：04706Q10159R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：清洗缓冲液的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2006年5月10日至2009年5月9日

桂林天和药业伊维有限公司(原桂林天和药业卫生材料有限公司)

体系注册编号：04705Q10000310

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：医用脱脂棉、脱脂棉纱布、脱脂绷带、医用脱脂纱布片、脱脂棉球、医用棉垫、脱脂纱布垫、医用透气胶带、一次性使用医用棉签、医用透气输液贴、一次性使用口罩、医用橡皮膏、一次性手术包、一次性产包的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2005年11月25日至2008年11月24日

体系注册编号：04705Q10417R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：医用脱脂棉、脱脂棉纱布、脱脂绷带、医用脱脂纱布片、脱脂棉球、医用棉垫、脱脂纱布垫、医用透气胶带、一次性使用医用棉签、医用透气输液贴、一次性使用口罩、医用橡皮膏、一次性手术包、一次性产包的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2005年11月25日至2008年11月24日

北京国医械华光认证有限公司

注销/撤销认证证书公告

（2008年4月）

天津汇康医用设备有限公司

体系注册编号：04707Q10000116

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：人工心肺机（血泵）、人工心肺机（水箱）的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年4月6日至2010年4月5日

体系注册编号：04707Q10111R2S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：人工心肺机（血泵）、人工心肺机（水箱）的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年4月6日至2010年4月5日

深圳市恒康医学科技有限公司

体系注册编号：04706Q10000406

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：多功能光谱治疗仪、红外乳腺检查仪、数码电子阴道镜、电子凸阵B型超声诊断仪、电子线阵B型超声诊断仪产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2006年10月13日至2009年10月12日

体系注册编号：04706Q10302R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：多功能光谱治疗仪、红外乳腺检查仪、数码电子阴道镜、电子凸阵B型超声诊断仪、电子线阵B型超声诊断仪产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2006年10月13日至2009年10月12日

上海昆顿医疗设备有限公司（原上海伯迪克医疗仪器有限公司）

体系注册编号：04706Q10182R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：单道自动心电图机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2006年6月2日至2009年6月1日

体系注册编号：04706Q10000214

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：单道自动心电图机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2006年6月2日至2009年6月1日

天津市康赛生物技术有限公司

体系注册编号：04706Q10000180

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：特定蛋白分析仪专用反应液的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2006年5月10日至2009年5月9日

体系注册编号：04706Q10159R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：清洗缓冲液的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2006年5月10日至2009年5月9日

宝应县富康医疗器械厂

体系注册编号：04706Q10000168

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：一次性使用消毒片，一次性使用消毒棉球，一次性使用消毒棉签，脱脂棉球，脱脂棉签，脱脂纱布、绷带的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2006年4月28日至2009年4月27日

体系注册编号：04706Q10152R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：一次性使用消毒片，一次性使用消毒棉球，一次性使用消毒棉签，脱脂棉球，脱脂棉签，脱脂纱布绷带的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2006年4月28日至2009年4月27日

天津松和医用设备有限公司

体系注册编号：04706Q10000084

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：医用透析粉的生产和服务。

有 效 期：	2006年2月24日至2009年2月23日

体系注册编号：04706Q10087R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：医用透析粉的生产和服务。

有 效 期：	2006年2月24日至2009年2月23日

无锡市申瑞生物制品有限公司

体系注册编号：04705Q10454R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：干化学法钙（定性）检测试剂盒（25支/盒）、尿钙/母乳钙检测试剂盒（滴定法）产品的生产和服务。

有 效 期：	2005年11月18日至2008年11月17日

体系注册编号：04705Q10000343

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：干化学法钙（定性）检测试剂盒（25支/盒）、尿钙/母乳钙检测试剂盒（滴定法）、尿锌半定量快速检测试剂盒产品的生产和服务。

有 效 期：	2005年11月18日至2008年11月17日

石家庄天翔医疗器械有限公司

体系注册编号：04705Q10406R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：B型超声诊断仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2005年11月4日至2008年11月3日

体系注册编号：04705Q10000300

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：B型超声诊断仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2005年11月4日至2008年11月3日

上海比沃斯生物工程有限公司

体系注册编号：04706Q10000050

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：猪皮生物敷料的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2006年2月10日至2009年2月9日

体系注册编号：04706Q10049R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：猪皮生物敷料的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2006年2月10日至2009年2月9日

徐州市佳华电子设备有限公司

体系注册编号：04705Q10362R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：JH-3000系列B型超声诊断仪、JH-5000系列数码电子阴道镜的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2005年10月21日至2008年10月20日

体系注册编号：04705Q10000259

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：JH-3000系列B型超声诊断仪、JH-5000系列数码电子阴道镜的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2005年10月21日至2008年10月20日

沈阳市东亚医疗防疫研究所

体系注册编号：04705Q10339R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：轨道齿式拱型加压接骨钢板（直型、异型）的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2005年10月14日至2008年10月13日

体系注册编号：04705Q10000239

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：轨道齿式拱型加压接骨钢板（直型、异型）的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2005年10月14日至2008年10月13日

上海金仪医疗器材有限公司

体系注册编号：04705Q10329R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：医用缝合针、非吸收性外科缝线的生产和服务。

有 效 期：	2005年9月23日至2008年9月22日

体系注册编号：04705Q10000230

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：医用缝合针、非吸收性外科缝线的生产和服务。

有 效 期：	2005年9月23日至2008年9月22日

徐州亿康电子科技有限公司

体系注册编号：04705Q10298R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：影像工作站、红外乳腺检查仪、数码电子阴道镜、工业内窥镜的设计开发、生产和服务

有 效 期：	2005年9月2日至2008年9月1日

体系注册编号：04705Q10285R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：心功能血流参数无损伤检测仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2005年8月26日至2008年8月25日

体系注册编号：04705Q10000191

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：心功能血流参数无损伤检测仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2005年8月26日至2008年8月25日

徐州亿康电子科技有限公司

体系注册编号：04705Q10000206

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：影像工作站、红外乳腺检查仪、数码电子阴道镜的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2005年8月26日至2008年8月25日

佳木斯市松花江医疗用品厂

产品注册编号：047054810022R0M

认证单元：一次性使用输液器(配套自用静脉输液针)

有 效 期：	2005年3月11日至2009年3月10日

产品注册编号：047054810023R0M

认证单元：见备注

有 效 期：	2005年3月11日至2009年3月10日

体系注册编号：04705Q10090R0M

认证标准：GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000

YY/T0287-1996 idt ISO13485:1996

覆盖范围：一次性使用输液器

重力输液式（配套自用静脉输液针）、一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针）产

有 效 期：	2005年3月11日至2008年3月10日

体系注册编号：04707Q10000093

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：一次性使用输液器

重力输液式（配套自用静脉输液针）、一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针）产

有 效 期：	2005年3月11日至2008年3月10日

深圳市恒康医学科技有限公司

产品注册编号：047044810161R0S

认证单元：多功能光谱治疗仪

有 效 期：	2004年12月10日至2008年12月9日

依据《中华人民共和国认证认可条例》规定，以上认证注册资格注销/撤销的企业应及时按通知要求交回认证证书。

CMD 认证服务满意程度调查表

编号：

| 获证企业名称： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调查内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 很满意 | 满意 |  | 一般 | 不满意 | 很不满意 |
| 1 | 认证信息提供 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 认证受理及时性 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 认证审核及时性 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 认证程序方便性 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 认证工作人员（受理、调度、文审、证书发放等）的服务态度 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 认证审核组服务态度 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 认证审核组工作效率 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 认证审核组审核能力（对标准的理解、专业能力、审核方法、技巧） |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 认证审核组职业道德 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 认证决定评定及时性 |  |  |  |  |  |  |
| 意见和要求（包括认证对企业管理及业绩的影响）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人： 日 期： 电 话： |  |  |  | 负责人： 日 期： （公章） |  |  |  |

注：1、对于“不满意”“很不满意”请在“意见和要求”栏内填写具体内容，以便改进。

2、请将此表填好后按下列地址邮回CMD

3、为方便邮寄，可将下联CMD通讯地址剪下贴在信封上。

100011

北京北三环中路2号

北京国医械华光认证有限公司

技术质量部收